Závěr zjišťovacího řízení

- výtah ze stanovisek a připomínek –

k záměru Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta

v lokalitě Hradec Králové – Březhrad

V následujícím textu je proveden

výtah podstaty vyjádření

s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace

(komentář je uváděn tučně písmem italic)

Pozn.: Výtah připomínek z došlých vyjádření je uveden v této samostatné příloze, spolu s stručným komentářem způsobu vypořádání.  V případě pochybností o přesnosti přepisu připomínek (určité nepřesnosti při přepisu zvláště u ručně psaných vyjádření nelze vyloučit) jsou rozhodující kopie originálů uvedené v závěru této samostatné přílohy.

Úvodní poznámka:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje v závěru zjišťovacího řízení m. j. stanovil pro zpracování dokumentace podmínku vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních. V dokumentaci tak bylo učiněno.

Pro snadnější orientaci zainteresovaných stran je zpracována  tato příloha, která obsahuje základní zjednodušený komentář k zaslaným vyjádřením a základní informaci v kterých částech dokumentace je těžiště informací k danému dotazu – připomínce.

Není a ani nemůže být zcela vyčerpávající odpovědí na uvedený problém – tím je předkládaná dokumentace jako celek včetně příloh.

Všechny připomínky byly pečlivě analyzovány a vzaty do úvahy při zpracování uvedené dokumentace.

P 00 Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pozn.: Závěr KÚ KHK uveden již v dokumentaci, ale pro úplnost uváděn zde také

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 10374/ZP/2008 - Pa ze dne 18.07.2008 a 25.09.2008-  m. j. požaduje:

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové -

Březhrad“

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Záměr „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad“ naplňuje ustanovení bodu 10.6 v kategorii II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad“ má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci podle přílohy č.4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na oblast ochrany přírody a krajiny, oblast ochrany lesa a oblast ochrany veřejného zdraví.

V dokumentaci je třeba:

- zhodnotit vliv záměru mimo hranici areálu (vliv na krajinný ráz, pohodu bydlení),

- doplnit biologický průzkum o letní a podzimní aspekt,

- zpracovat dendrologický průzkum a přehled mimolesní zeleně určené ke kácení a doplnit posouzení vlivu stavby na přilehlé lesní ekosystémy,

- zpracovat zásady organizace výstavby.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz následující text níže).

…………………………………………………………………………………………..

- zhodnotit vliv záměru mimo hranici areálu (vliv na krajinný ráz, pohodu bydlení),

Zhodnocení vlivu záměru mimo hranici areálu z nejrůznějších aspektů je zpracováno v příslušných kapitolách dokumentace, případně jejich přílohách. Vliv na krajinný ráz je předmětem samostatného posouzení uvedeného v příloze 19 a citace jeho závěrů v kapitole B. III. 5. dokumentace. Pohoda bydlení je vyhodnocena v kapitole  D. I. 1. dokumentace

- doplnit biologický průzkum o letní a podzimní aspekt

Biologický průzkum o letní a podzimní aspekt byl doplněn a je uveden v příloze č. 25 dokumentace a citace m. j.  v kapitole C. 2. 5. a C.2. 6.  dokumentace.

- zpracovat dendrologický průzkum a přehled mimolesní zeleně určené ke kácení

Dendrologický průzkum je uveden v první části přílohy  č. 26 dokumentace ( odkaz v kap. C. 2. 6.). Přehled mimolesní ( i lesní)  zeleně určené ke kácení je uveden v druhé části téže přílohy.

- a doplnit posouzení vlivu stavby na přilehlé lesní ekosystémy

Posouzení vlivu stavby na přilehlé lesní ekosystémy je uvedeno v kapitole D. I. 7. dokumentace - subkapitola  Vlivy na významné krajinné prvky ( Les )

- zpracovat zásady organizace výstavby.

Zásady organizace výstavby jsou uvedeny v  kapitole B. I.6.1.dokumentace.

- vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních

Vypořádáno v jednotlivých kapitolách dokumentace a jejich přílohách.

P 01

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 01.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

z hlediska orgánu ochrany ovzduší: nemáme k předloženému oznámení záměru zásadní námitky. Problematika ochrany ovzduší je v dokumentaci hodnocena v odpovídajícím rozsahu. Upozorňujeme na povinnost vyplývající z ustanovení § 17 odst. I zákona Č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, tj. k umístění stavby, stavbě a k jejich změnám a k uvedení do zkušebního i trvalého provozu zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je nutné povolení orgánu ochrany ovzduší (tj. krajského úřadu, součástí žádosti podle § 17 zákona o ochraně ovzduší je mimo jiné odborný posudek a rozptylová studie ).

V předložené dokumentaci je na tuto skutečnost upozorněno v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

z hlediska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství: není k předloženému oznámení záměru zásadních připomínek.

Přes výše uvedené byly kapitoly týkající se odpadů mírně rozšířeny a upřesněny.

z hlediska orgánu ochrany přírody a krajiny: ve smyslu působnosti vymezené ust. § 77a odst. 3 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - nemá krajský úřad k předloženému oznámení zásadní námitky. Záměr svým umístěním negativně neovlivní stávající zvláště chráněná území, územní systém ekologické stability regionální úrovně, významné biotopy zvláště chráněných druhů živočichů či rostlin a území soustavy NATURA 2000 ve smyslu cit. zákona.

Přes výše uvedené byly kapitoly týkající se ochrany přírody a krajiny rozšířeny a upřesněny, také na základě dopracovaných či nově zpracovaných příloh v této oblasti.

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy. V katastrálním území Březhrad je umísťován pouze na pozemky, které nepodléhají posuzování podle zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a jsou v katastru nemovitostí vedené v druhu pozemků - ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, lesní pozemky. Z těchto důvodů není krajský úřad jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu kompetentní k vyjádření pro oznámení záměru "Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad".

Nevyžaduje komentář.

z hlediska ochrany vod: v rozsahu působnosti dané ustanovením § 107 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není k předloženému oznámení připomínek.

Přes výše uvedené byly kapitoly týkající se ochrany vod rozšířeny a upřesněny, také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci a kvalitu vod.

z hlediska ochrany lesa: v oznámení záměru "Logistický areál Březhrad. není zmíněn konkrétní požadavek záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa pro rekreační a sportovní stavby, kde krajský úřad podle ustanovení § 48a odst. 2a) zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje své stanovisko, případně při dotčení lesních pozemků, kde je krajský úřad příslušný dle § 48a odst. 2 písmo c) lesního zákona. V průběhu trasy je dotčen hospodářský les na p.p.č. 147 v k.ú. Březhrad výměry cca 1900 m2 bez aspektů zvláštní ochrany lesa ve smyslu lesního zákona a navazujících vyhlášek. K záměru posuzované stavby, kde je dotčen lesní pozemek do výměry jednoho hektaru, nemá krajský úřad připomínky, neboť neshledal důvody, pro které by záměr nevyhovoval ustanovením lesního zákona. K dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vydává souhlas ve smyslu ustanovení § 48 odst. 2 písmo c) lesního zákona příslušný obecní úřad s rozšířenou působností, pokud se jedná o dotčení pozemků do výměry 1 ha, případně uplatňuje stanovisko k využití pro stavbu na území do 50 metrů od okraje lesa dle § 14 odstavec 2 lesního zákona.

V otázce lesních pozemků byl již  příslušný obecní úřad s rozšířenou působností investorem osloven. Posouzení vlivu stavby na přilehlé lesní ekosystémy je uvedeno v kapitole D. I. 7. dokumentace - subkapitola  Vlivy na významné krajinné prvky (Les). V příloze č. 28 je i zákres do lesnické porostní mapy.

P 02

Magistrát města Hradec Králové, ze dne 07.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

Vodní hospodářství

V areálu budou vznikat splaškové odpadní vody, které se svedou na novou areálovou čistírnu (ČOV) a po předčištění mají být vypouštěny do Plačického potoka. Stavba ČOV je stavbou vodního díla a bude na ni vydáváno příslušné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami u našeho vodoprávního úřadu.

S žádostí stavební povolení bude předložen souhlas správce vodního toku (Povodí Labe s.p. HK) s vypouštěním předčištěné vody z ČOV do vodoteče. Srážková voda ze zpevněných ploch bude odváděna přes ORL rovněž do Plačického potoka, se souhlasem jeho správce. Srážková voda ze střech objektů se přes lapače splavovaných nečistot bude moci alespoň částečně zasakovat do terénu, je však nutno doložit hydrogeologický posudek od oprávněné firmy či autorizovaného hydrogeologa, ve kterém by měly být nejenom posouzeny schopnosti terénu k zasakování dešťových vod, ale také uvedeno jaké vsakovací objekty mohou být úspěšně použity. Nevsáknutelná voda se svede do vodoteče se souhlasem jejího správce.

V areálu nebudou vznikat žádné technologické odpadní vody.

Dále připomínáme, že z hlediska ust. § 27 vodního zákona Č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. To znamená zejména zabezpečit, aby v zájmovém území nemohlo docházet ke zhoršování odtokových poměrů, odnášení půdy v důsledku erozní vodní činnosti a v neposlední řadě dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

Upozorňujeme současně na vodovodní vrty BR1, BR2a, BR3a, BR4 na poz.p.č. 85/1 k.ú. Březhrad, které jsou v současné době zakonzervovány, že jejich další využití anebo zrušení je možné pouze na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu.

Otázce posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost. Kapitoly týkající se ochrany vod rozšířeny a upřesněny, také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neohrozí její kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené povinnosti jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností. v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení jak z pohledu odběru a vypouštění vod, tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod.

Ochrana přírody a krajiny

Měly by být zachovány všechny cennější dřeviny na okrajích pozemků, které mohou rychle vytvořit funkční ochranný pás kolem objektu a nestojí přímo v prostoru stavby.

Doporučujeme zahrnout požadavek na vytvoření extenzivního střešního porostu nejméně na 60% plochy objektu a komunikace vést s ohledem na cenné stávající dřeviny.

Opláštění budovy by mělo být opatřeno na vhodných místech pnoucími dřevinami, aby byl objekt co nejvíce začleněn do okolí, vítáme i vytvoření valu pokrytého hustými intenzivními výsadbami a žádáme, aby byla sadovým úpravám tohoto areálu věnována maximální odborná pozornost již v době zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.

Jedině tak bude možné před veřejností prosadit nutné rozsáhlé kácení dřevin a významnou, převážně negativně vnímanou změnu charakteru této. lokality.

Žádáme aby na tyto naše připomínky byl kladen zvýšený důraz v dokumentaci vlivů záměrů na životní prostředí.

Otázce posouzení vlivu smýcení dřevin rostoucí mimo les a kompenzačních opatření  je v dokumentaci věnována značná pozornost. Dendrologický průzkum je uveden v první části přílohy  č. 26 dokumentace ( odkaz v kap. C. 2. 6.). Přehled mimolesní ( i lesní)  zeleně určené ke kácení je uveden v druhé části téže přílohy. Výše uvedené požadavky jsou zapracovány v kapitole B.I.6.1.dokumentace Zásady organizace výstavby, ale hlavně v podmínkách realizace záměru uvedených v kapitole D.IV.  Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a příslušných subkapitolách  D.IV.5 a 6.  Součástí přípravy záměru je žádost o změnu platného územního plánu. V rámci této žádosti jsou navrženy také takové změny, které alespoň zčásti kompenzují vynětí z PUPFL, omezení ploch krajinné zeleně a další negativní dopady na území.

Požadavek na vytvoření extenzivního střešního porostu nejméně na 60% plochy objektu bohužel nemohl být po konzultaci s projektantem akceptován, pro jeho technickou a finanční náročnost. Porosty by navíc stejně nebyly z okolí viditelné jak ukazují studie v příloze dokumentace. Otázka zasakování vody z plochy střechy a nenarušení vodní bilance bude v  projektu závazně řešena. Otázka pnoucích dřevin bude v maximální míře akceptována – maximální míra je zde dána požadavky z hlediska požární bezpečnosti stavby. Pouze malá část záměru zasáhne do „ oficiálních“ ploch krajinné zeleně a do lesního pozemku.Otázka prosazení před veřejností nutného rozsáhlého kácení dřevin a významné, převážně negativně vnímané  změny charakteru této lokality je skutečně složitá.

Nicméně je třeba vycházet z toho, že lokalita záměru je součástí průmyslové zóny V 13 Březhrad.

Jak je patrné z přílohy č. 8 území je dlouhodobě vyčleněno pro výrobu a služby. Před rokem 2000 dokonce celé, včetně nynějšího sídliště jižně od ulice Březhradská. Teprve později z něho bylo vyčleněno území obytné zástavby, kde se nalézala podniková ubytovna a byty. Tímto vyčleněním Úpm HK zajistil bytům značnou míru ochrany, ale bohužel vytvořil přímou hranici mezi obytnou a průmyslovou zónou. Tento střet na své náklady řeší investor, kdy druhá varianta umístění haly, která je předmětem posuzování,  vznikla v průběhu zpracování oznámení na základě jednání s dotčenými orgány. Ta se liší především ve velikosti skladovací haly, která byla zmenšena na čtyřlodní. Tím se její severní okraj posunul do větší vzdálenosti od panelových domů a umožnil vytvoření protihlukového ozeleněného valu. Dále investor podává návrh změny Úpm HK, která fixuje zeleň mezi obytnou zástavbou a průmyslovou plochou a řeší i odvedení dopravy mimo tuto obytnou zónu.

Hlavní pozemek na kterém je umístěna hala je charakteru ostatní plocha – neplodná půda bez statutu ochrany.

Vzhledem k tomu, že – pozemek nebyl majitelem pravidelně sečen, že využití průmyslové zóny nastane až nyní , a že oplocení je narušené – bylo možné ho využívat dík náletovým dřevinám  jako příměstskou zeleň.

Uvedené je třeba chápat jako výhodu, ale pouze přechodnou. V opačném případě by to vedlo k tomu, že všechny plochy ležící ladem a čekající na využití by jejich majitelé v lepším případě parkově sekali, v tom horším, udržovali zcela neozeleněné.

Otázka stanovení  náhradní výsadby zeleně za pokácenou je v rukou Vašeho úřadu a investor byl již upozorněn, že lze očekávat velký rozsah této náhradní výsadby.

Ochrana ZPF

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, nemáme námitek. Výstavbou nedochází k záboru zemědělské půdy.

Nevyžaduje komentář.

Odpadové hospodářství

Jako orgán státní správy příslušný dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, požadujeme, aby bylo zabezpečeno využití nebo odstranění všech odpadů, které při stavební a provozní činnosti vzniknou. Upozorňujeme, že při vzniku nebezpečného odpadu ze stavební a provozní činnosti je nutno postupovat v souladu s § 16 zákona o odpadech (souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, evidence odpadů, hlášení o odpadech).

Otázka nakládání s odpady, včetně evidence odpadů, hlášení o odpadech, jak v době výstavby tak provozu, je řešena v příslušných kapitolách dokumentace. Na nutnost povolení k nakládání u nebezpečného odpadu je upozorněno v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Ochrana ovzduší (Par)

Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nemáme námitek.

Nevyžaduje komentář.

P 03

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 10.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

Oddělení ochrany ovzduší:

….nesouhlasíme· s navrženým systémem vytápění celého areálu spalovacími zdroji, požadujeme zohlednit řešení napojením na rozvod CZT Opatovice pomocí výměníkové stanice

V souvislosti s výše uvedenou připomínkou byla otázka způsobu vytápění s investorem a projektantem projednávána.V kapitole B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje je – na rozdíl od oznámení – zvažována  i možnost vytápění z CZT.

Využití CZT je technicky obtížněji realizovatelné a  i investičně je toto řešení značně nákladnější.

Dokumentace počítá s oběma variantami  a rozptylová studie počítá tu, relativně z pohledu bezprostředního okolí, horší variantu – tedy plné vytápění plynem. I tak jsou dopady na okolí zcela minimální, nepředstavují problém z pohledu imisí a zdravotních rizik. V případě, že ČIŽP na svém vyjádření setrvá i ve fázi dokumentace je investor připraven realizovat napojení na CZT.

Oddělení ochrany vod:

… Za účelem regulace odtokových poměrů v lokalitě pod zaústěním dešťových vod doporučujeme vybudovat retenční nádrž. Nakládání s těmito vodami, tedy vypouštění odpadních vod do vod povrchových po jejich předchozím čištění, musí být povoleno příslušným vodoprávním úřadem. Při pohybu vozidel a manipulaci s materiálem je nutné zamezit úkapům ropných, případně jiných závadných látek z dopravovaných materiálů a jejich nekontrolovanému vsaku do půdních vrstev.

Oblast záměru náleží do povodí Labe a je odvodňována Plačickým potokem, který je levostranným přítokem Labe. Nachází se mimo stanovené záplavové územÍ. Na území posuzované lokality bylo v roce 1993 stanoveno ochranné pásmo I. a II. stupně vodního zdroje pro 4 čerpací vrty, které zásobovaly obec Březhrad a bývalý masokombinát. Ochranné pásmo bylo zrušeno k 30.7.2007 Magistrátem města Hradec Králové a zároveň bylo povoleno zakonzervování čerpacích vrtů. Obec Březhrad byla napojena na nový vodovod.

Z obecného vyjádření hydrogeologa vyplývá, že lokalita je významnou zásobárnou podzemní vody, která je po úpravě použitelná jako pitná. Protože zvodeň nemá přirozený kryt, je nutné pečlivě zvažovat veškerou činnost na povrchu území.

Rozhodnutí o zakonzervování vrtů vzhledem k případnému budoucímu využití dle našeho názoru nekoresponduje s rozhodnutím povolit zájmovou lokalitu k průmyslovému využití. Uvažovat o budoucím využití vrtů umístěných uvnitř skladovací haly na čtyřech místech v šachtách s pojezdným, vodotěsným poklopem se jeví jako velmi problematické. Požadujeme proto, aby bylo rozhodnuto na základě výsledku posudku soudního znalce z oboru hydrogeologie, zda vůbec nebo za jakých podmínek a v jakém rozsahu je záměr realizovatelný, aby nedošlo ke znečištění nebo ohrožení kvality vody ve zvodni. Pokud bude posuzovaný záměr v uvedeném rozsahu realizován, lze těžko uvažovat o budoucím využití stávajících vrtů ( zde upozorňujeme na rozpor v posuzovaném oznámení, kdy na str. 48 se uvádí, že vrty nebyly tamponovány a na str. 49 jsou označeny jako zatamponované).

Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost. Kapitoly týkající se ochrany vod rozšířeny a upřesněny, také m. j.  na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci a kvalitu vod. Dokumentace zohledňuje výše uvedené povinnosti jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností. v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení jak z pohledu odběru a vypouštění vod, tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí.

Otázce vlivu na vody se zabývá příloha 16, 23. Požadovaný soudněznalecký posudek je přílohou číslo 30.

Oddělení odpadového hospodářství:

K zveřejněnému záměru "Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta v lokalitě Hradec Králové - Březhrad" nemáme připomínky.

Nevyžaduje komentář.

Oddělení ochrany přírody:

K předloženému oznámení záměru výstavby logistického areálu v Březhradu nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínky. S realizací záměru však souhlasíme pouze v případě, že budou provedena všechna opatření navržená v kapitole Kompenzace a omezení vlivu na zeleň a charakteristiky území a v kapitole Kompenzace dalších vlivů na území územně plánovací opatření.

Nevyžaduje komentář, lze jen konstatovat, že v rámci zpracování dokumentace byly příslušné kapitoly a přílohy dále rozpracovány vč. kompenzačních opatření.

Oddělení ochrany lesa:

… Souhlasíme s předkladatelem dokumentace v kapitole B.II. Údaje o vstupech - kde se sděluje, že navrhovaný záměr je spojen se záborem pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)-tabulka č. 1 (str. 20 a 21). Dále na str.23 je uvedeno, že dojde k vynětí pouze u lesního pozemku p.č. 147 v k.ú. Březhrad - předpoklad záboru cca 1900 m2, druhý lesní pozemek p.č. 86 v k.ú. Březhrad je dotčen stavební akcí ve svém ochranném pásmu, avšak z projektové dokumentace je zjištěno, že tento lesní pozemek se stavbou přímo sousedí.

Dle platného územního plánu města Hradec Králové bylo zjištěno, že se jedná o funkčně stabilizované území s charakteristikou plochy lesů hospodářských.

S realizací záměru souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Doložit stanovisko orgánu státní správy lesů k investičnímu záměru ve smyslu § 12 odstavec 3, § 13 odstavec 2, § 14 odstavec 3 a § 48 odstavec 2 zákona o lesích.

- Doplnit dokumentaci o posouzení vlivu stavby na lesní ekosystémy v blízkosti výstavby.

- V projektové dokumentaci není sděleno o jaký způsob vynětí se jedná, zda trvalé nebo dočasné. V případě dočasného vynětí požadujeme uvést návrh na rekultivaci pozemků

určených k plnění funkce lesa po době jejich dočasného odnětí či omezení. Ohled by měl být zejména na zamezení eroze po výstavbě investičního záměru.

- Požadujeme zákres situace do lesnické porostní mapy.

- Stavební činnosti lze zahájit až po nabytí právní moci všech rozhodnutí týkajících se dotčené stavby.

Požadujeme odstranění uvedených nedostatků a doplnění předložené dokumentace.

Zárove11 Upozorňujeme, že s ohledem na zásah záměru do PUPFL a ochranného pásma lesa, je dle § 14 odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, pro realizaci záměru nutný souhlas příslušného orgánu státní správy lesů (v tomto případě Magistrátu města Hradec Králové), který může svůj souhlas vázat na splnění stanovených podmínek.

Ve věci lesních pozemků byl již  příslušný obecní úřad s rozšířenou působností investorem písemně osloven. Co se týče  legislativních povinností, tak  v kapitole B. I. 9. je uveden výčet nejdůležitějších navazujících rozhodnutí.

Posouzení vlivu stavby na přilehlé lesní ekosystémy je uvedeno v kapitole D. I. 7. dokumentace - subkapitola  Vlivy na významné krajinné prvky (Les ). V příloze č. 28 je požadovaný zákres do lesnické porostní mapy.

P 04

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 30.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ MVČ V HRADCI KRÁLOVÉ podle ustanovení § 22 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, a to na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, … nemá archeologické oddělení žádné námitky proti plánované stavbě, za předpokladu, že se investor zaváže splnit následné podmínky:

Stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZA V) a zde s ním bude ještě před vydáním příslušného povolení, nejpozději však před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZA V v prostoru stavby proveden (viz přiložený seznam). V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad.

Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku I: 1000, popř. 1:2880, není-Ii vzájemnou dohodou určeno jinak).

Stavebník (nebo jím pověřený zástupce) je povinen (přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, apod.), stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení d9kumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení.

stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při kolaudačním řízení, popřípadě při předání stavby.

Výše uvedené podmínky jsou zapracovány m. j. v kapitole D.IV.8. Ochrana kulturních památek, objektů

P 05

Statutární město Hradec Králové, ze dne 16.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… po posouzení předložené dokumentace a skutečného stavu v lokalitě záměru doporučujeme posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. a to zejména v oblasti vlivů na povrchové a podzemní vody, vlivy dopravy a hluku na obyvatelstvo.

Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti. Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neohrozí její kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené povinnosti jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení jak z pohledu odběru a vypouštění vod, tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či způsobu ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru, tak jak je navržená,  bude jednou z nejlépe chráněných částí.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

Vlivy dopravy a hluku na obyvatelstvo se podrobně zabývá hluková a rozptylová studie a následně i posouzení vlivů na veřejné zdraví – přílohy 17-18 a 27, se závěrem, že záměr nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel.

P 06

Český svaz ochránců přírody, ZO „Orlice“, ze dne 04.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… vznášíme následující připomínky.

Oznámení prokazuje, že navrhovaný záměr bude mít výrazné vlivy na životní prostředí, v prvé řadě zejména na zájmy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Mezi tyto vlivy patří zejména:

~ Likvidace lesních porostů, jež je v současné době v rozporu s územním plánem města

~ Kácení značného množství zeleně rostoucí mimo les

~ Zásah do významného krajinného prvku

~ Zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin zařazených na Červeném seznamu - zejm. do xerofytních stanovišť, která patří mezi nejvzácnější typy stanovišť v naší krajině

~ Výrazný zásah do přírodní charakteristiky krajinného rázu v dané lokalitě

Již na základě těchto skutečností považujeme celý záměr za nepřijatelný. Pro objektivní posouzení a rozhodnutí o záměru však schází v oznámení zejména přehled stromů a keřových porostů určených ke kácení - tedy dendrologický průzkum. Dále považujeme za nezbytné provést podrobnější a systematický biologický průzkum zahrnující pozorování minimálně v průběhu celého roku. Biologické průzkumy, jež jsou přílohou oznámení byly prováděny v omezeném časovém úseku  …některé silně ohrožené a ohrožené druhy je přitom možné sledovat např. pouze v průběhu letního období (červenec v případě modrásků apod.). …

Za další problém považujeme vlivy na obyvatelstvo, které nepovažujeme za dostatečně zmapované v předloženém oznámení. Zde se jedná zejména o psychosociální vlivy na obyvatele v okolí, které jsou zde nepochybné a mezi které patří jednak vlivy způsobené ztrátou zeleně a přírodních stanovišť v těsné blízkosti bydliště a dále očekávaným zhoršením životního prostředí hlukem a znečištěním ovzduší či vizuálním narušením okolí. Máme jednoznačné signály o tom, že místní obyvatelé s navrhovaným záměrem zásadně nesouhlasí a očekávají od něho významné zhoršení svého životního prostředí.

Další naše připomínka se týká odtokových poměrů. … v oznámení je uvedeno, že srážkové vody v maximálním množství téměř 1 m3.s·l budou odváděny do Plačického potoka s tím, že jeho kapacita bude posouzena v dalších stupních projektové dokumentace. S tímto zásadně nesouhlasíme a žádáme, aby posouzení kapacity Plačického potoka a jeho schopnosti pojmout srážkové vody v předpokládaném množství bylo provedeno v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností žádáme, aby pro posuzovaný záměr byl proveden celý proces hodnocení vlivů na životní prostředí včetně jeho veřejného projednání. Žádáme dále, aby do dokumentace byly doplněny následující informace:

>- Podrobný dendrologický průzkum a přehled mimolesní zeleně určené ke kácení.

>- Podrobný biologický průzkum zahrnující celoroční sledování lokality s důrazem zejm. na bezobratlé, plazy či delší botanické pozorování.

>- Komplexní posouzení psychosociálních vlivů na obyvatele místní části Březhrad.

>- Posouzení kapacity Plačického potoka z hlediska schopnosti pojmout srážkové vody z posuzovaného areálu …

Vyjádření zasahuje širokou paletu aspektů, takže celistvou odpověď představuje předkládaná dokumentace. Nicméně lze, nikoliv ovšem vyčerpávajícím způsobem, uvést následující.

Oblastí ochrany přírody, která představuje významný vliv záměru na konkrétní lokalitu a otázce kompenzačních opatření,  je v dokumentaci věnována značná pozornost. Dendrologický průzkum je uveden v první části přílohy  č. 26 dokumentace ( odkaz v kap. C. 2. 6.). Přehled mimolesní ( i lesní)  zeleně určené ke kácení je uveden v druhé části téže přílohy. Další informace  jsou zapracovány v kapitole B.I.6.1.dokumentace Zásady organizace výstavby a v podmínkách realizace záměru uvedených v kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a zvláště příslušných subkapitolách  D.IV.5 a 6. Vlivy na obyvatele jsou včetně psychických a subjektivních vlivů vyhodnoceny v kapitole  D. I. 1. dokumentace.

Biologický průzkum byl doplněn o letní a podzimní aspekt a je uveden v příloze č. 25 dokumentace a citace m. j.  v kapitole C. 2. 5. a C.2. 6.  dokumentace.

Součástí přípravy záměru je žádost o změnu platného územního plánu. V rámci této žádosti jsou navrženy také takové změny, které alespoň zčásti kompenzují vynětí z PUPFL, omezení ploch krajinné zeleně a další negativní dopady na území.

Otázka zasakování vody z plochy střechy a dalších zpevněných ploch – tedy nenarušení vodní bilance - bude v  projektu závazně řešena.

Otázce vlivu na vody včetně kapacity Plačického potoka se věnuje m. j.  příloha 16.

Otázka negativního vnímání ze strany obyvatel nejbližší zástavby a očekávání  od realizace záměru významného zhoršení jejich životního prostředí je skutečně problém, který byl pečlivě zvažován.

Z pohledu hluku lze odkázat na hlukovou studii – příloha č. 18, z které jsou citovány v příslušných kapitolách dokumentace rozsáhlé pasáže. Obdobně imise jsou počítány v rozptylové studii – příloha č. 17. Celkové hodnocení z pohledu vlivu na obyvatelstvo jsou popsáno, včetně psychických a subjektivních vlivů            v Posouzení vlivů na veřejné zdraví – příloha č. 27 s celkovým závěrem, že záměr nepředstavuje zvýšené riziko pro obyvatele posuzovaného území.

Nepochybně ale dojde ke ztrátě nejbližšího – byť nelegálně využívaného - prostoru pro rekreaci. (Přes to, že další rekreační prostory jsou v nevelké vzdálenosti, jsou navrhována poměrně velká kompenzační opatření.)

Přes tuto ztrátu je ale třeba vzít do úvahy, že lokalita záměru je součástí průmyslové zóny V 13 Březhrad.

Jak je patrné z přílohy č. 8 území je d l o u h o d o b ě   vyčleněno pro výrobu a služby. Před rokem 2000 dokonce celé včetně nynějšího sídliště jižně od ulice Březhradská. Teprve později z něho bylo vyčleněno území obytné zástavby, tam kde se nalézala podniková ubytovna a byty. Tímto vyčleněním Úpm HK zajistil bytům značnou míru ochrany, ale bohužel vytvořil přímou hranici mezi obytnou a průmyslovou zónou. Tento střet na své náklady řeší investor, kdy druhá varianta umístění haly, která je předmětem posuzování,  vznikla v průběhu zpracování oznámení na základě jednání s dotčenými orgány. Ta se liší především ve velikosti skladovací haly, která byla zmenšena na čtyřlodní. Tím se její severní okraj posunul do větší vzdálenosti od panelových domů a umožnil vytvoření protihlukového ozeleněného valu. Dále investor podává návrh změny Úpm HK, která fixuje zeleň mezi obytnou zástavbou a průmyslovou plochou a řeší i odvedení dopravy mimo obytnou zónu.

Hlavní pozemek na kterém je umístěna hala, je charakteru ostatní plocha – neplodná půda, bez statutu ochrany.

Vzhledem k tomu, že, pozemek nebyl majitelem pravidelně sečen a využití průmyslové zóny nastane až nyní,a taktéž oplocení je narušené – bylo možné tento pozemek využívat, díky náletovým dřevinám,  jako příměstskou zeleň.

Uvedené je třeba chápat jako   p ř e c h o d n o u   výhodu. V opačném případě by to vedlo k tomu, že všechny plochy ležící ladem a čekající na využití by jejich majitelé v lepším případě parkově sekali, v tom horším, udržovali zcela neozeleněné. Také stavění skladových komplexů a výrobních hal mimo stávající průmyslové zóny na zelené louce ( nebo spíš na poli po pěstování obilí) není zrovna ideální řešení.

Investor je ochoten, jak deklaroval otevřeným dopisem, se podílet na kompenzačních opatřeních pro obyvatele Březhradu nad rámec těch povinných – uložených. Provedení co nejlepší a smysluplné kompenzace negativního vlivu na přírodu a zázemí bude do značné míry záviset i na postojích obyvatel a tom, zda kromě svého negativního postoje a obav, které jsou lidsky pochopitelné, budou ochotni kromě toho vyjádřit i své případně představy o využití prostoru na valu a v přilehlých plochách.

P 07

Zdravý a bezpečný Březhrad, o.s., ze dne 08.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… sděluji k záměru společnosti ThyssenKrupp Ferrosta. s.r.o. následující:

1) výrazně ohrožuje životní prostředí lokality Březhrad

2) s ohledem na blízkost obytné zóny má negativní vliv na životní podmínky obyvatel

- výrazným způsobem jsou ohroženy zdroje pitné vody

- z podstatné části likviduje téměř jedinou zeleň v lokalitě Březhrad

- je zcela likvidační pro floru a faunu v této lokalitě

- má značný vliv na znehodnocení nemovitého majetku občanů Březhradu

Předně upozorňuji, že záměr uvedené společnosti není v souladu s územním plánem (plocha výroby a služeb bez negativních vlivů na okolí), neboť prach, hluk, zvýšená doprava a seismické vlivy patří mezi negativní vlivy. Další podstatnou skutečností je. že už samotnou změnu územního plánu na plochu výroby a služeb v roce 2000. lze považovat za protiprávní a chybnou. neboť od roku 1993 až do 30.7.2007 bylo na tomto území ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Současně upozorňuji, že na internetových stránkách www.cenia.czleia chybí přílohy.na které je v textu odkazováno.

K uvedenému záměru konstatuji:

Společnost ThyssenKrupp Ferrosta, S.LO. již předpokládá dvousměnný provoz, což znamená narušení klidu v době min. od 6.00 ráno min. do 22.00 hod. večer. což by negativním způsobem ohrožovalo klidné bydlení obyvatel v blízkých bytovkách (67 m od nejbližší bytovky) a blízkých rodinných domků (cca 100 m). Upozorňuji, že na prvním jednání v dubnu t.r. zástupci této společnosti mluvili o jednosměnném provozu, max. do 17 hod. Lze tedy předpokládat. že po vydání kolaudačního rozhodnutí bude dvousměnný provoz změněn na třísměnný. Už dvousměnný provoz považujeme s ohledem na blízkost obytné zóny za nepřijatelný. Požadujeme záruky ohledně provozní doby a jejího dodržování.

Na str. 11 je konstatováno. že panelové obytné domy jsou ve vzdáleností 67,35 m

od pláště skladovací hlady a rodinné domky v původní obci Březhrad cca 100 m od hranice areálu. Tuto vzdálenost však s ohledem na produkci prachu, hluku a seismické vlivy na bytovky, které jsou postaveny na písku, považujeme za zcela nedostatečnou, kromě toho je mezi nejbližší bytovkou a pláštěm haly ještě zakreslena komunikace. Obytná zóna by měla být od průmyslové zóny v mnohem větší vzdálenosti (200, 300 m?) a oddělena masivním pásem zeleně, nejen 3 m valem s cestou a lavičkami, osázeným keři a stromy cca 2-3 m vysokými, toto neřeší problém občanů ve vyšších patrech vícepodlažní zástavby. Zelený pás směrem k rodinným domkům není řešen vůbec. Žádáme dořešení a upřesnění.

Na str. 15 je konstatováno, že budou provedeny terénní práce včetně navážky na stanovenou kótu zakládání. Navážka (zemina, štěrkopísek apod.) není blíže specifikována Jedná se o pásmo vodního zdroje, takže by zde měl být použit materiál s příslušným atestem) a není konkretizována její výška, takže nelze posoudit, kde se bude nacházet +-0,0. Tím dochází i ke zkreslení konečné výšky skladů, která díky navážce by mohla být i vyšší než je výška stávajících bytových domů. Požadujeme upřesnění o výšce navážky, její materiálovou specifikaci a stanovení kóty zakládání od rostlého terénu.

Není řešen plán organizace výstavby včetně příjezdové staveništní komunikace. Příjezdová komunikace do logistického areálu je řešena až v II. etapě výstavby, což je nelogické vzhledem k tomu, že v "Oznámení pro zjišťovací řízení" se tvrdí, že nebude používána komunikace Březhradská okolo bytovek a následně bezejmenná komunikace vedle trati ČD. Rovněž není řešena doprava po dokončení I. etapy, kdy by měla nadále pokračovat výstavba II. etapy a zároveň provoz logistického centra. V tomto vidíme zásadní rozpor a žádáme jeho dořešení.

Ze stavebního hlediska není řešeno zakládání areálu. Vzhledem k nestabilnímu podloží, seismickým vlivům a vibracím od trati ČD a kamionů projíždějícími po Březhradské, je statika některých bytovek narušena (trhliny). Pokud bude areál logistického centra zakládán na pilotách Jiné založení stavby vzhledem k podloží ani není možné), budou obyvatelé zatíženi nepřiměřeným hlukem a prachem, nehledě na to, že otřesy a vibrace mohou být tak silné, že ještě více poškodí už tak narušenou statiku obytných domů. (Piloty mohou být buď beraněné nebo vrtané). Informace, že při stavbě budou použity pouze technicky vhodné mechanizmy je scestná, zavádějící a nepravdivá, protože mechanizmy a stavební stroje, které neprodukují hluk, prach a vibrace a nebo ho produkují pouze v omezené míře, neexistují. Trváme na upřesnění mechanizmů, strojů a hlavně technologických postupů, které budou použity při stavbě a provedení studie o vlivu vibrací na statiku bytových domů.

Rovněž není řešena ochrana spodních vod během stavby. Hloubkové zakládání může porušit jak čistotu, tak vydatnost pramenů. Vzhledem k tomu, že 70% obyvatel Březhradu používá vodu z vlastních studní, je na místě obava z jejího znehodnocení. Postrádáme studii a technologické postupy, jak ochránit kvalitu spodní vody a zabránit její kolísavosti ve studních během výstavby. Požadujeme dořešení a předložení příslušných dokladů.

Provedená konzervace vrtů je vysoce problematická. Je těžko představitelné, že by v budoucnu měly být vodárensky využívány, a to přímo v podlaze haly; zcela jasně dojde k jejich totálnímu znečištění a tím i k šíření kontaminantů do širšího okolí výskytu této významné zvodně. Návrh řešení, jak je popsáno na str. 74, je více než obecné. Šachty s pojezdným vodotěsným poklopem je možná přijatelné řešení na stávající, zakonzervovaný stav, ale do budoucna neřeší případné otevření a používání těchto vrtů. Z hlediska ochrany spodních vod si myslíme, že se jedná o zásadní problém, který je řešen pouze povrchně. Žádáme proto o upřesnění a stanovení režimu a technologických postupů v případě znovuotevření těchto vrtů.

Navíc zde chybí jakákoliv navržená kontrola kvality podzemních vod během provozu logistického centra. Důrazně žádáme o doplnění.

Hluk a emise - pouze se konstatuje, že vliv bude nevýrazný, nedosahující překročení žádných Iimitů. Je zde odkazováno na hlukovou a rozptylovou studii, které na internetu nejsou k dispozici. Tento vliv či navýšení není zkonkretizován a zásadně zde chybí ověření současného stavu a to měřením, zda lokalita vyhovuje Iimitům již nyní (ohledně hluku nejspíše nevyhovuje) a nárůstově pak koncové hodnoty, které především budou s největší pravděpodobností překročeny; toto není v hlavním textu uváděno. Žádáme o dořešení a předložení příslušných protokolů. Domníváme se, že ohledně hluku by bylo nutné provést např. měření a zpracování hlukové studie po bezprostředním zahájení provozu a stanovení dalších opatření, což také není řešeno.

Úprava materiálu v halách - není blíže specifikována, zkonkretizována, není jasné, zda nebude prováděna i povrchová úprava kovů, popis technologie nám připadá zmatečný, v některých odstavcích si odporuje ( řezání pilou a následně pouze pálení a řezání kyslíkem). Požadujeme upřesnit a blíže specifikovat.

Skladové haly - není uvedeno z jakého materiálu a jak bude provedena podlaha haly, především z hlediska zabezpečení vůči únikům a haváriím závadných i jiných látek. Není popsáno, jak bude zabráněno znečištění podzemních vod, ošetření podlahy nátěrem se nám zdá jako velmi nedostatečné. Nejsou vůbec uvedená žádná opatření, která by vedla k zajištění, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod. Nejsou řešeny případné havárie apod. Požadujeme dořešení a zkonkretizování veškerých opatření (např. úniky závadných látek do prostředí a jiné) tak, aby nebylo možné znečištění podzemních vod.

Odpady: zcela chybí stanovení podmínek pro dočasné uskladňování nebezpečných a jiných odpadů, není stanoven režim jejich užívání. Navíc v tabulce č. 14 na str. 40 není uvedeno, jak bude nakládáno s kaly z odlučovače ropných látek (Iapol). Důrazně žádáme o doplnění.

Čistírna odpadních vod - bude vybudována nová areálová čistírna odpadních vod na splaškové vody - nejsou stanoveny jasné podmínky její výstavby ani způsob likvidace předčištěných odpadních vod - nelze je v žádném případě likvidovat zasakovánim do nesaturované zóny. Vypouštění splaškových a části dešťových vod do Plačického potoka není vhodné řešení, Plačický potok se při trochu intenzivnějším dešti (cca 2 dny) rozlévá a zaplavuje sklepy domů v části Obvodní ulice a ulice K Potoku. Bez retenční nádrže nebo jímacích jímek není možné dle našeho názoru tyto vody do výše jmenovaného potoka vypouštět. Vypouštění odpadních vod do Plačického potoka musí být blíže specifikováno, musí být stanoveny limity a vše musí být odsouhlaseno správcem toku; toto zcela chybí.

Dešťové vody - nelze souhlasit s jejich i částečnou likvidací zasakováním (nesaturovaná zóna je k tomuto účelu nevhodná) - tato podmínka zde chybí, nelze se smířit s tím, že jejich vliv na povrchové a podzemní vody bude minimální. Je nutné odvést veškerou dešťovou vodu do kanalizace, nelze ji v žádném případě likvidovat zasakováním do nesaturované zóny. Toto není nijak konkretizováno ani jinak doloženo, žádáme proto doložení řešení a doporučujeme vybudování areálové kanalizace pro splaškové a dešťové vody a její odvedení do stávajícího řadu. Podzemní voda - naprosto chybí popis širšího okolí lokality, jedná se o jiný hydrogeologický rajón, než který je uváděn, chybí odkaz na zpracovanou bilanci podzemních vod, přičemž její bilance není zanedbatelná Jedná se o 100- 150 I/s využitelných podzemních vod), nejedná se pouze o prameniště „Březhrad“ , které i přes nepříznivý obsah železa a manganu bylo bezproblémově vodárensky využíváno.

Odstranění ochranných pásem v dané lokalitě lze považovat za účelové, upozorňujeme, že za vodní zdroj se dle vodního zákona nepovažuje pouze jímací objekt, ale masa vody či zvodnění v příslušném prostředí, takže i nadále je nutno považovat lokalitu Březhrad za vodní zdroj, který i přes nutnou technologickou úpravu je nutné chránit.

Na str. 60 se píše o chráněném paličkovci šedavém a že v zájmovém území nebudou prováděny skrývky nebo jen s nejvyšší opatrností tak, aby byla zajištěna podpora rozvoje těchto společenstev. Nicméně na str. 15 se konstatuje, že před započetím výstavby budou nutné přípravné práce a provedení terénních úprav navážkou, právě na severní straně pozemku, kde je terénní prohlubeň a kde se paličkovec šedavý vyskytuje. Považujeme toto za zmatečné a ve vzájemném rozporu. Trváme na důsledném technologickém postupu a upřesnění, jak bude zajištěna podpora rozvoje těchto společenstev.

Co se týká chráněných rostlin a živočichů, nechali jsme si zpracovat posudky o jejich výskytu. Domníváme se, že investor záměrně zamlčuje některé chráněné a ohrožené druhy a podceňuje jejich množství. Vyskytují se tu chráněné druhy rostlin i živočichů, které tento průzkum úplně pomíjí, jako např. silně ohrožené druhy netopýrů - Microchiroptera, konkrétně netopýr rezavý Nyctalus notula, netopýr vodní Myotis daubentonii, netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus a netopýr ušatý nebo dlouhouchý Plecotus auritus resp. P. austriacus (viz. Zpráva o zoologickém průzkumu ze dne 25.6.2008 provedeným zoologem Mgr. Josefem Hotovým z Muzea Východních Čech v Hradcí Králové a Výsledky orientačního průzkumu od Mgr. Jana Losíka, Ph.D. ze dne 23.6.2008).

Při výstavbě I. etapy není respektováno ochranné pásmo lesa.

Na str. 83 je uvedeno, že záměr neovlivní žádný hmotný majetek. Toto tvrzení je nepravdivé, neboť s ohledem na blízkost obytné zóna by tato stavba měla významně negativní vliv na kvalitu bydlení a tím pádem i na tržní cenu bytů a části rodinných domů. Vliv na majetek občanů má tedy tato stavba značný.

Stavbou logistického centra dojde k výraznému narušení krajinného rázu a zhoršení faktoru pohody obyvatel.

Celkový závěr - vypracované "Oznámení" příslušného záměru neřeší sporné záležitosti podrobně, neuvádí konkrétní čísla (hluk,ovzduší, voda) je zpracováno sice v souladu s osnovou přílohy dle zákona, ale pouze všeobecně. Hlavní text podává závěry povšechně a neuvádí celkové konečné hodnoty (nepřekročí výrazně a jiné).

Požadujeme proto:	- zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb., její oponování posudkem a veřejné projednání, tedy absolvovat celý proces EIA.

Podrobně se v dokumentaci věnovat povrchovým a podzemním vodám, srážkovým vodám, hluku a chráněným živočichům a rostlinám.

Dále požadujeme zpracováni vlivu záměru na veřejné zdraví osobou k tomu odborně způsobilou.

Vyjádření zasahuje širokou paletu aspektů, takže celistvou odpověď představuje předkládaná dokumentace. Nicméně lze, nikoliv ovšem vyčerpávajícím způsobem, uvést následující.

Vyjádření k bodu 1, 2, částečně 3, 4  a 5 je již obsaženo v komentáři k bodu P06.

Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, m. j. také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost.. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení, jak z pohledu odběru a vypouštění vod, tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

Připomínky k vodám jdou částečně „proti sobě“, jak v tomto vyjádření, tak oproti ostatním – na straně jedné požadavek na chránění vydatné zvodně na straně druhé požadavek na nezasakování ( ? obava z narušení statiky budov ?) a vypouštění do kanalizace – tedy Labe, což by nebylo nejvhodnější z pohledu např.  bilance vod a ochrany před povodněmi obecně.

Celkově je to tedy chápáno zpracovatelem dokumentace jako vyjádření obav v různých směrech, na které je třeba reagovat, což bylo v dokumentaci učiněno. Např. na zasakování vod bude samostatný projekt ( vodní dílo), který bude podléhat chválení. Jeho součástí bude i posouzení vlivu na statiku budov.

Otázka souladu s územním plánem je podrobně řešena v kapitole D. II. subkapitole „Soulad záměru s podmínkami územního plánu“.

Ve věci  „že už samotnou změnu územního plánu na plochu výroby a služeb v roce 2000 lze považovat za protiprávní a chybnou. neboť od roku 1993 až do 30.7.2007 bylo na tomto území ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.“ lze konstatovat následující -  jak je patrné z přílohy č. 8 území je d l o u h o d o b ě   vyčleněno pro výrobu a služby. Před rokem 2000 dokonce celé včetně nynějšího sídliště jižně od ulice Březhradská. Teprve později z něho bylo vyčleněno území obytné zástavby, kde se nalézala podniková ubytovna a byty. Umístění zdrojů vody do areálu podniků bylo a je poměrně běžné. Obvykle v případě technologických vod není třeba ochranné pásmo. V případě potravinářského podniku a napojení ubytovny to nutné bylo. Nicméně primárně to byl zdroj pro průmyslový areál a zde rozpor není. Nicméně hluboká podrobná analýza právních předpisů relevantních k uvedenému platících po celé období prováděna nebyla neboť ani není tato historie předmětem posuzování.

Ve věci chybějících příloh na  internetových stránkách www.cenia.czleia  lze konstatovat následující. Relativně nedávno byly zveřejňovány jen výtahy vlastní dokumentace. Zveřejňování i příloh, kromě dalšího, naráží na problém jejich velikosti a formátu. Proto jsou i určena místa, kde je umístěno oznámení (dokumentace) v ucelené podobě ke studiu. Tak tomu bylo – v souladu se zákonem i v případě tohoto záměru. Na výše uvedených stranách je informace o oznámení záměru v plném textu, z které lze m. j. vyčíst: Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 20.06.2008 pod č. j. 10374/ZP/2008 – Pa zveřejnil (na internetu 20.06.2008 12:50) informaci o zahájení zjišťovacího řízení záměru „Logistický areál ThyssenKrupp Ferrosta... Dotčené územní samosprávné celky, tj. město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do oznámení nahlížet, na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení... .

Navíc zde byla možnost .... Případné dotazy, další informace k záměru a možnost nahlížet do oznámení lze také na krajském úřadu, Pivovarské náměstí 1245 (budova Regiocentra Nový pivovar), č. dveří N1.906, O. Poláčková, tel.: 495 817 208.

Investor - ThyssenKrupp Ferrosta – je k veřejnosti poměrně otevřený a na jeho http://www.thyssenkrupp-ferrosta.cz/brezhrad-dokumenty.php je celé oznámení včetně příloh k dispozici ke stažení.

Z pohledu hluku lze odkázat na hlukovou studii ( HS ) z které jsou citovány v příslušných kapitolách dokumentace rozsáhlé pasáže. Velmi stručně následující:

V HS je řešen dvou směnný provoz, případný hluk dopravy zaměstnanců v noci je řešen, výsledky jsou v HS, hodnoty plní limity.

Vzdálenost od obytné zóny je dána dispozicí, investor se snaží maximálně obytnou zónu ochránit, výstavba a provoz nebude zdrojem vibrací, které by mohly ohrozit nejbližší obytnou zástavbu ( viz. též samostatná příloha č. 10 - statický posudek).

Organizace stavební dopravy je již řešena, stavební práce bude provádět stavební firma maximálně ohleduplně, některé požadavky jsou stanoveny v hlukové studii. Doprava bude vždy probíhat od jihu.

Stavební mechanizmy produkují hluk i emise. Jejich vliv bude během stavby minimalizován podmínkou na v tomto směru moderní techniku ve výběrových podmínkách zhotovitele stavby. Období výstavby je časově omezené, nebude mít vliv na lidské zdraví. Stavební firma bude smluvně zavázána k  tomu, aby stavební práce probíhaly co nejohleduplněji vzhledem k blízké zástavbě.

Konkrétní mechanizmy a přesnou organizaci výstavby stanoví až firma vybraná ve výběrovém řízení. To v této fázi přípravy nelze konkretizovat, nicméně studie počítá se vzorkem stávající běžně používané techniky na obdobných stavbách.

Měření stávajícího hluku, dopočet pro celou lokalitu a změny po realizaci záměru je předmětem hlukové studie.

Měření hluku ve zkušebním provozu bude zcela jistě podmínkou KHS k povolení provozu a je též mezi dokumentací navrhovanými podmínkami.

Dělení materiálu bude prováděno různým způsobem – řezáním i pálením – s obojím se počítá.

Otázka nakládání s odpady, včetně evidence odpadů, hlášení o odpadech, jak v době výstavby tak provozu, nakládání s odpady nebezpečnými ( lapol)  je řešena v příslušných kapitolách dokumentace. Otázka legislativních povolení je řešena v  kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Obavami ze značného vlivu záměru  na znehodnocení nemovitého majetku občanů Březhradu se zabývá kapitola D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky – podkapitola Nepřímě vlivy, kde je i odkaz na soudněznalecký posudek v této věci v příloze č. 29.

Vliv na krajinný ráz je předmětem samostatného posouzení uvedeného v příloze 19 a citace jeho závěrů v kapitole B. III. 5. dokumentace. Pohoda bydlení je vyhodnocena v kapitole  D. I. 1. dokumentace

Přílohy:

Hydrogeologické vyjádření ze dne 28.5.2008

RNDr. Radko Pavliš, RNDr. Daniel Smutek

Občanské sdružení "Zdravý a bezpečný Březhrad" požádalo Vodní zdroje Chrudim, spol. s 1'. o., jakožto zpracovatele mnoha hydrogeologických činností na zájmové lokalitě a v jejím okolí o vypracování hydro geologického vyjádření z hlediska vodárenského využití a zabezpečení ochrany podzemních vod.

Z dosavadní geologické a hydro geologické prozkoumanosti dané zájmové lokality vyplývají tyto poznatky:

- lokalita je geologicky budována kvartérními fluviálními sedimenty, které jsou zde řazeny do II. terasového labského stupně, přecházejícího ve směru k východu do I. terasového stupně a směrem k západu do III. terasového labského stupně

- petrograficky se jedná o jemně až středně zrnité písky, středně zrnité písky se štěrkem, středně až hrubě zrnité písčité štěrky o mocnosti 9 m - 15 m, stratigraficky řazené do würmu 2

- směrem do podloží se zrnitost kvartérních fluviálních sedimentů zvyšuje, obecně písky přecházejí až ve středně a hrubě zrnité štěrkopísky

- povrch území je budován jemně zrnitými písky bez povodňových hlín a jílů, o mocnosti 2m-4m

- podloží je tvořeno komplexem svrchnokřídových slínovců, náležejících k tzv. labské slinité facii centrální křídové pánve

- z hydrogeologického hlediska náleží zájmové území do hydrogeologického rajonu 1122 Kvartér Labe po Pardubice

- hydrogeologicky aktivním prostředím jsou zde štěrkopísky II. labského terasového stupně

- právě v oboru II. terasového stupně je umístěno prameniště bývalého masokombinátu a dále jsou v této zvodni vybudovány domovní studny využívané usedlostmi v Březhradu

- zastoupené štěrkopísky v areálu tohoto prameniště a jeho širším okolí jsou výborně průlinově propustné

- průměrná hodnota koeficientu filtrace štěrkopísků činí 2,90.10-3 m/s, generelní směr proudění podzemní vody je od SSZ k JJV, spád hladiny je mírný, směřuje až k pozvolnému napojení na hladinu v Labi

- na zájmové lokalitě jsou významné zdroje podzemní vody, zásoby vody byly zde oceněny v množství kolem 70 1/ - 80 l/s, využitelné množství 40 I/s, v širším okolí až na 120 I/s

- v případě vodárenského využívání je nutno vodu technologicky upravovat, a to odželezňováním a odmanganováním

- dokumentovaná významná kvartérní zvodeň není v místě jímání kryta dostatečně mocnou krycí vrstvou, je totiž překryta průlinově propustnými jemně zrnitými písky o mocnosti I m-3 m.

  - Z výše uvedené celkové charakteristiky geologických a hydro geologických poměrů zájmové lokality vyplývají dle našeho názoru tyto hlavní závěry:

  - zájmová lokalita představuje významnou hydrogeologickou a vodárensky využitelnou lokalitu

  - po kvantitativní stránce lze zde získat vyšší desítky I/s podzemní vody

  - tuto podzemní vodu je nutno technologicky upravovat, a to buď chemickou úpravou vody a nebo metodou in situ, která zde byla již v minulosti rozpracována a je realizovatelná

  - lokalita je zranitelná, znečištění zde postupuje rychle, a to jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru; nejsou zde vytvořeny dostatečné krycí vrstvy

  - z těchto důvodů je zde nutno zabezpečit alespoň základní prvky ochrany podzemních vod vyplývající z obecné ochrany podzemních vod

  - jakákoliv výstavba, činnost musí být důsledně posouzena a musí být učiněna opatření, aby nedocházelo ke znečišťování podzemních vod

  - z kvantitativního hlediska se jedná o součást významné oblasti s přebytky podzemních vod, které v případě nadále se zhoršující situace v prameništi Litá, zásobujícím Hradec Králové, je nutno považovat za rezervní využitelné zásoby vhodné k zásobení (nadále zásobují obec Březhrad)

  - nepovažujeme za vhodné rušit existující významné a stále funkční jímací vrty vybudované v minulosti pro masokombinát Březhrad, poskytující minimálně kolem 40 I/s podzemní vody

  - tato oblast by dle našeho názoru měla být stále evidována jako významná lokalita s výraznými přebytky podzemních vod využitelnými pro zásobování v nepříznivé situaci i celého města Hradec Králové s okolím

  - je nutné každý zdroj podzemní vody zde v minulosti vybudovaný nadále udržovat, nerušit a v celé oblasti přistupovat k různým aktivitám zodpovědně tak, aby nebyla kvartérní zvodeň likvidována jak kvantitativně, tak ani kvalitativně; jinými slovy je nutno odpovědně zvážit, hodnotit a odborně posuzovat jakýkoliv zde uvažovaný záměr s cílem zabezpečení i nadále možného vodárenského využití evidovaných přebytků podzemních vod kvartérního labského II. terasového stupně.

Výše uvedené vyjádření bylo vzato  plně do úvahy při zpracování dokumentace a bylo bráno jako plnohodnotný podklad, který byl případně doplněn dalšími studiemi. Nicméně jako určitý nedostatek je vnímána ta skutečnost, že není upozorněno na velkost zvodně ( byť je to nepřímo naznačeno),  a na možnost čerpání vody i na jiných místech než v zájmové lokalitě.

Zpráva o biologickém průzkumu ze dne 23.6.2008

Mgr. Jan Losík, Ph.D. Olomouc

Na lokalitě se v současnosti vyskytuje několik odlišných typů vegetace. Nejnápadnější jsou dva drobné lesíky tvořené výsadbami borovice černé a borovice lesní. Dřeviny jsou dále zastoupeny několika staršími jedinci dubu letního a náletovými formacemi břízy bělokoré a topolu osika Bylinnou vegetaci lze pro zjednodušení rozdělit na dva typy. První představuje vysokostébelné zapojené porosty, v nichž zpravidla dominuje třtina křovištní a jiné konkurenčně silné druhy. Druhým typem jsou nízké nezapojené porosty, které lze charakterizovat jako stanoviště otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem šedavým.

Posledně jmenovaný typ vegetace patří mezi ochranářsky velmi cenná společenstva, která jsou v naší přírodě vzácná. Jedná se o suché písčiny v oblastech vátých písků a kvádrových pískovců, jejichž přirozenou vegetací by byly acidofilní doubravy. Rostliny často koření přímo v písku, bud' surovém, nebo promíšeném s humusem, případně v primitivní půdě typu regozem. Porosty tohoto typu se udržují jak díky mechanickému narušování zahrnujícímu celou škálu zásahů od větrné eroze, přes požáry a intenzivní pastvu až po těžbu písku, tak kvůli extrémnímu substrátu, který je silně vysýchavý, chudý živinami a jeho malá tepelná vodivost působí kontrast půdní teploty při povrchu a v hloubce. Primárními lokalitami jsou akumulace vátých písků ve formě přesypů i plošných písčin, hrany písčitých nebo štěrkopískových říčních teras a vzácněji plošiny pískovcových skal. Pestré spektrum sekundárních lokalit zahrnuje pískovny a štěrkovny, intravi1ány a periferie obcí, suché okraje lesů a světlá místa podél lesních cest, střelnice a tankodromy vojenských prostorů i další člověkem narušovaná místa v oblastech písků.

Kdysi se písčiny vyskytovaly na rozsáhlých plochách v nivách Labe i Moravy a v menší míře i v jiných oblastech s písčitým podložím. Ještě před dvěma stovkami let byly tyto písčiny běžně využívány jako pastviny. Díky pastvě a častým požárům, k nimž zde docházelo díky snadnému vysychání porostů, se na těchto lokalitách udržovaly plochy volného písku, které pomalu zarůstaly specializovanou psamofilní vegetací. V těchto podmínkách se na písčinách udržely unikátní společenstva rostlin a živočichů, která zde pravděpodobně přežívala už od ledových dob. K téměř úplnému zániku těchto jedinečných stanovišť na našem území došlo až v 19. a 20. století díky masivnímu zalesňování. Naprostá většina písčin byla zalesněna borovicí lesní. Na místě druhově bohatých biotopů s nemalou krajinářskou hodnotou tak vznikly monokultury, které jsou z biologickoochranářského hlediska téměř bezcenné. Ostrůvky psamofilních společenstev, které se zachovaly do dnešní doby, unikly zalesnění jen šťastnou shodou náhod a představují jen zlomek z původní rozlohy.

Na sledované lokalitě je toto společenstvo místy velmi dobře vyvinuto. Nejcennější části určují rozvolněné porosty s paličkovcem šedavým a šťovíkem menším a jestřábníkem chlupáčkem. Dále jsou zde přítomny i druhy jako pelyněk ladní, hvozdík kropenatý, mateřídouška obecná, bělolist rolní*, pavinec horský, mochna stříbrná. Místy se objevují i porosty lišejníků rodu dutohlávka.

Stanoviště písčin má velký význam zejména pro hmyz při zběžném průzkumu byl zjištěn výskyt saranče modrokřídlé, kutilek, mravkolvů, ohrožených mravenců rodu Formica a svižníků rodu Cicindela a není vyloučen ani výskyt vzácných druhů psamofilního hmyzu.

Nezanedbatelnou biologickou hodnotu mají i okolní zarůstající plochy, které jsou místy druhově bohatší. Kromě běžných lučních rostlin se zde vyskytují i vzácnější druhy (svízel severní). Vysokostébelné porosty představují vhodný biotop pro silně ohroženou ještěrku obecnou, která zde žije v početné prosperující populaci. Jsou také významným potravním stanovištěm pro ohrožené čmeláky rodu Bambus a zlatohlávka tmavého (Oxythvrea (unesta).

V porostech dřevin hnízdí běžné druhy pěvců typických pro příměstské parky a zahrady, ale i lesní druhy jako holub hřivnáč, sojka obecná. Na lokalitě byl zjištěn i výskyt a možné hnízdění kalouse ušatého a poštolky obecné. Prokazatelně zde hnízdí také bažant obecný. Ze savců je kromě běžných druhů drobných hlodavců nápadný hojný výskyt zajíce polního a ježka západního. Jinak zde byly zaznamenány i pobytové stopy kuny skalní a lišky obecné.

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že zájmové území představuje zoologicky i botanicky zajímavou mozaiku biotopů, která hostí řadu druhů, jež v okolní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Podobné plochy mají v naší krajině velký význam. Ve srovnání s okolními zastavěnými plochami a zemědělsky intenzívně obdělávanou půdou jsou jediným útočištěm pro řadu rostlin a živočichů, které z naší krajiny rychle mizí a to včetně zákonem chráněných druhů.

Zastavění území by znamenalo zničení cenných rostlinných společenstev (trávníky písčin) a došlo by k likvidaci populací zvláště chráněných druhů živočichů. Uvedený výčet ochranářsky významných druhů není úplný, lze očekávat výskyt dalších vzácných a chráněných druhů. Při navrhování dalšího využití této plochy je třeba tyto skutečnosti zohlednit. V prvé řadě by mělo být provedeno podrobnější celoroční biologické sledování lokality, které by se zaměřilo na výskyt významných druhů a vyhodnotilo celkový význam lokality v kontextu okolní krajiny. Je totiž zřejmé, že v okolí dochází k zastavování podobných ploch, což vede k ubývání vhodných stanovišť pro mnohé druhy. Nejde jen o zákonem chráněné taxony, ale v důsledku ztráty biotopů rychle mizí i druhy, které byly donedávna početné (zajíc polní, bažant obecný).

Navržená změna územního plánu počítá se zastavěním biologicky nejhodnotnější části lokality, kterou představují bezlesé plochy se společenstvem písčin a rozptýlenou zelení. V plochách zeleně mají být zachovány jen okrajové části a drobné lesíky, které jsou biologicky nejméně hodnotné, neboť se jedná o monokultury nepůvodní borovice černé. Je přitom zřejmé, že obyvatelé okolních sídlišť oceňují stav, v jakém je plocha dnes, chodí sem nejen venčit psy, ale i sportovat a relaxovat. Osvícený přístup k dalšímu využití lokality by mohl zlepšit její biologickou hodnotu a zároveň ji dále zatraktivnit pro místní občany. Ideá1nim způsobem využití by bylo zřízení dětského hřiště, jezdeckého areálu pro projížďky na koních nebo bikrosové dráhy a zároveň ponechat možnost využívat areál jako vycházkovou a piknik zónu pro širokou veřejnost. Tyto aktivity by zajistily občasné narušení povrchu půdy, které je pro společenstvo písčin velmi prospěšné. Pokud nebude docházet k občasnému narušení, kterým se znovu nastartuje sukcesní řada a dojde k "zmlazení" biotopů, začnou se (díky hromadění odumřelé biomasy a živin v půdě) prosazovat konkurenčně silné druhy trav, především třtina křovištní a lipnice úzkolistá. Na místě biologicky hodnotných druhově bohatých písčitých stepí vzniknou monotónní porosty těchto trav.

* podtržené taxony jsou zařazeny mezi zákonem chráněné druhy (viz prováděcí Vyhláška 395/1992 Sb. zákona 114/1992 Sb.) nebo se jedná o druhy zařazené na červené seznamy rostlin a živočichů. Pro zásah do populací nebo biotopů zákonem chráněných druhů je třeba povolení výjimky ze zákazů, stanovených pro zvláště chráněné druhy dle § 56 zákona 114/1992 Sb.

Výše uvedená zpráva byla vzata plně do úvahy při zpracování dokumentace a byla brána jako plnohodnotný podklad, který byl případně doplněn dalšími studiemi.

Zpráva o zoologickém průzkumu ze dne 25.6.2008

Mgr. Josef Hotový - zoolog

Dne 25.6.2008 jsem v době od 21 :00 do 22:30 hod. letního středoevropského času (LSČ) provedl zoologický průzkum území, na němž je plánována výstavba Logistického areálu Březhrad, zaměřený na zjištění výskytu netopýrů. Netopýry jsem sledoval vizuálně a pomocí ultrazvukového detektoru Pettersson D-l00.

Mezi 21:10 a 22:20 hod. LSČ jsem opakovaně zaznamenal více jedinců (minimálně

3 najednou) netopýra rezavého (Nyctalus noctula) přeletujících nad zkoumaným územím a lovících potravu. Dále jsem mezi 21 :35 a 22:10 hod. LSČ opakovaně zaznamenal minimálně 2 jedince netopýra vodního (Myotis daubentonii) a 2 jedince netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) lovící potravu v okolí stromové vegetace. Ve 21 :50 hod. LSČ jsem pak zaznamenal průlet 1 jedince netopýra ušatého nebo dlouhouchého (Plecotus auritus, resp. P. austriacus) lovícího potravu. Rozlišení těchto dvou druhů pomocí ultrazvukového detektoru není možné.

Netopýr rezavý (Nyctalus noctula) je vysoce sociální druh obývající dutiny starých stromů.

Potravu (větší druhy brouky nebo drobný hmyz rojící se ve výškách) loví nad korunami stromů i ve výškách několika desítek metrů. Netopýr vodní (Myotis daubentonii) v létě nejčastěji využívá k úkrytu stromy s dutinami, příležitostně se také ukrývá v rozmanitých štěrbinách ve stěnách nejrůznějších staveb. Potravu (především pakomáry a komáry) loví nad vodní hladinou, zvláště v jarním období i mezi vegetací a v lesích. Letní kolonie netopýra hvízdavého (Pipistrellus pipistrellus) nacházíme vesměs ve štěrbinovitých úkrytech vnějšího pláště budov. Loví drobný hmyz (zejména pakomáry), často nad vodní hladinou nebo v blízkosti stromové vegetace. Netopýr ušatý (Plecotus auritus) je typickým představitelem celoročně stálých lesních druhů s mimořádně úzkou vazbou na stanoviště. Rodinné skupinky samic celoročně využívají několik stromových dutin. Naopak letní kolonie netopýra dlouhouchého (Plecotus austriacus) sídlí téměř výhradně na půdách budov. Oba druhy netopýrů rodu Plecotus loví potravu v bezprostředním okolí vegetace. (informace o způsobu života netopýrů převzaty z publikace Anděra M. & Horáček 1.,2005:

Poznáváme naše savce. 2. doplněné vydání. Sobotáles, 327 str.)

Všechny výše zmiňované druhy netopýrůjsou v ČR chráněny zákonem ČNR Č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve zněIÚ pozdějších předpisů (zákon Č. 46012004 Sb.); ve vyhlášce MŽP ČR Č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška MŽP ČR č. 175/2006 Sb.) jsou uvedeny v příloze č. III a prohlášeny za druh silně ohrožené (netopýři [Microchiroptera] - ostatní druhy). Plánované vykácení stromového porostu a výstavba budov na zkoumaném území je zásahem do biotopu těchto zákonem zvláště chráněných druhů živočichů. Podobné biotopy jsou v blízkém okolí vzácné, zničení tohoto by proto mohlo populace výše zmíněných druhů ohrozit.

Výše uvedená zpráva byla vzata plně do úvahy při zpracování dokumentace a byla brána jako plnohodnotný podklad, který byl případně doplněn dalšími studiemi.

P 08

Bytové družstvo Březhrad, ze dne 01.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… naše zájmy (kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem … dotčeny, neboť:

1) dům našeho bytového družstva je v blízkosti navrhovaného záměru a tím pádem přímo ohrožen už samotnou stavbou logistického areálu. Domy zde jsou postaveny na štěrkopísku a jakékoliv narušení této vrstvy se okamžitě projeví na jejich statice - domy jsou ohroženy prasklinami atd. Do rekonstrukce domu vkládáme nemalé prostředky, které by vlivem navrhované stavby přišly vniveč a naopak by dům vyžadoval další a to nemalé náklady.

2) Samotný fakt, že v daném území jsou zakonzervované vodní zdroje, které by mohly být přímo ohroženy kontaminací ropnými látkami, mazivy a chladícími emulzemi z pil. Stejně tak by mohlo dojít ke kontaminaci spodních vod a tím i studen obyvatel rodinných domů v Březhradu. Není jasné, z čeho bude zhotovena podlaha v halách a jak bude zajištěno, aby se případné úniky znečišťujících látek nedostaly do odtoku dešťových vod, které mají být odvedeny do Plačického potoka. V oznámení nejsou řešeny případné havárie při možných únicích znečišťujících látek.

Dále - provádět stavbu na zcela funkčních jímacích vrtech je vysoce problematické až nepřípustné, odstranění ochranných pásem lze považovat za účelové, upozorňujeme, že za vodní zdroj se dle vodního zákona nepovažuje pouze jímací objekt, ale masa vody či zvodnění v příslušném prostředí, takže i nadále je nutno považovat lokalitu Březhrad za vodní zdroj, který i přes nutnou technologickou úpravu je nutné chránit.

Provedená konzervace vrtů je vysoce problematická, je těžko představitelné, že by v budoucnu měly být vodárensky využívány, a to přímo v podlaze haly; zcela jasně dojde k jejich totálnímu znečištění a tím i k šíření kontaminantů do širšího okolí výskytu této významné zvodně, není zde navržená jakákoliv kontrola kvality podzemních vod.

3) stavbou se zcela zničí retenční schopnost lesíka a luk a veškerá dešťová voda půjde rovnou do Plačického potoka (chybí souhlas správce toku - ?), u kterého bude hrozit rozvodnění. Tímto rychlým odvodem dešťových vod opět dojde k poklesu hladiny spodních vod a tím ke zhoršení zásobování obyvatel Březhradu vodou - jejich studny mohou být výhledově bez vody. Plačický potok je přítokem Labe a odvodem dešťových vod do něho by případnou kontaminací byla ohrožena i sama řeka Labe.

4) v navrhované I. Etapě stavby se neřeší objízdná komunikace, půjde tedy veškerá doprava během stavby I. Etapy přímo kolem obytných domů? S tím by se zvýšila hlučnost, prašnost a otřesy v dané oblasti, což by významně narušilo statiku nejbližších domů. Návrh uvádí, že dominantním zdrojem hluku je železniční trať. To je pravda, ale už jsme se vyjádřili v otázce zdvoukolejnění trati i k této problematice a to požadavkem na vybudování protihlukových stěn. Zaráží nás i fakt, že investor uvádí předpokládanou četnost dopravy v letech 2009 až 2011, to je v době stavby. Jaká bude četnost dopravy po dokončení stavby???

Navíc při provozu takovéhoto překladiště hutního materiálu předpokládáme hluk trvalý, ne okamžitý jako při průjezdu vlaku. To předpokládá značnou hlukovou zátěž obyvatel. Myslíme si, že umístění takovéhoto provozu do bezprostřední blízkosti obytných domů je nevhodné. Při prvním představení záměru obyvatelům Březhradu firma slibovala jednosměnný provoz - v návrhu je už provoz dvousměnný - mohou obyvatelé Březhradu počítat i s třísměnným provozem při takovémto jednání??? I dvousměnný provoz je nesmírnou hlukovou zátěží - nepřetržitě od 6:00 do 22:00.

5) S dopravou souvisí i prašnost a zvýšené emise z výfukových plynů, protože kolem obytných domů povede objízdná komunikace kolem haly a v případě čekání (zvlášť v zimě) řidiči budou stát se zapnutým agregátem jednak kvůli topení a pak kvůli doplňování vzduchu do .brzdného systému. Jakékoliv zvýšení obsahu karcinogenních látek (benzen, Benzo(a)pyren) v ovzduší je ohrožením zdraví obyvatel. Současná blízkost sjezdu z dálnice a obrovské zvýšení provozu v Březhradu už nyní představují vážný problém. Navrhovaný 3 m vysoký val s vzrostlými (2m vysokými - ??) stromy mezi obytnými domy a halou je opravdu řešením jen kosmetickým, nikoliv funkčním.

6) místo, kde má vzniknout logistické centrum je významnou lokalitou pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Biologický průzkum, zadaný investorem, je mírně řečeno nedostatečný. Vyskytují se tu chráněné druhy rostlin i živočichů, které tento průzkum úplně pomíjí, jako např. silně ohrožené druhy netopýrů Microchiroptera, konkrétně netopýr rezavý Nyctalus notula, netopýr vodní Myotis daubentonii, netopýr hvízdavý Pipistrellus pipistrellus a netopýr ušatý nebo dlouhouchý Plecotus auritus resp. P. austriacus (viz Zpráva o biologickém průzkumu ze dne 25.6.2008 provedeným zoologem Mgr. Josefem Hotovým z Muzea Východních Čech v Hradci Králové). Tito netopýři by realizací záměru byli značně ohrožení. Dále průzkum nezmiňuje početnou populaci ještěrky obecné Lacerta agilis a slepýše křehkého Anguis fragilis - ti by o svůj biotop přišli úplně a nejspíš byli zlikvidováni. Žije zde i ježek západní Erinaceus europaeus, veverka obecná Sciurus vulgaris, zajíc polní Lepus europaeus, kalous ušatý Asio otus, slavík obecný Luscinia megarhynchos, strakapoud prostřední Dendrocopos medius, ťuhýk obecný Lanius collurio,

rorýs obecný Apus apus, silně ohrožená žluva hajní Oriolus oriolus a mnoho dalších druhů živočichů.

U hmyzu průzkum pomíjí výskyt ohrožených svižníků rodu Cicindela . Zmiňuje chráněné mravence rodu Formica a čmeláky rodu Bombus. Populace těchto druhů živočichů by byly zlikvidovány stejně jako populace chráněných druhů rostlin např. paličkovce šedavého a bělolistu rolního. Opravdu má naše republika tolik území s chráněnými druhy, že si může dovolit jedno z nich zlikvidovat?

Navíc v těsné blízkosti plánovaného záměru jsou vodní plochy, významné pro rozmnožování obojživelníků - skokanů (Rana) a ropuch (Bufo), které budou ohroženy už při stavbě.

7) Tato lokalita je mnohem vhodnější k relaxaci obyvatel v příjemném prostředí, čímž by nedošlo k narušení krajinného rázu a zachránily by se populace chráněných živočichů i rostlin. Navrhovanou stavbou by byl značně narušen faktor pohody bydlení.

Vzhledem ke všem uvedeným problémům požadujeme zpracování dokumentace dle přílohy č.4 Zákona 100/2001 Sb., její oponování posudkem a veřejné projednání, tedy absolvovat celý proces EIA.

Je nutné se v dokumentaci podrobně věnovat povrchovým, podzemním a srážkovým vodám. Dále je nutné provést podrobná měření hladin hluku a konkretizovat jeho navýšení vzniklé možnou realizací tohoto záměru.

Dále požadujeme zpracování vlivu záměru na veřejné zdraví osobou k tomu odborně způsobilou.

Požadujeme provedení podrobného biologického průzkumu - celoroční biologické sledování lokality, zaměřené na výskyt významných druhů a vyhodnocení celkového významu lokality v kontextu okolní krajiny.

K ohrožení vodních ploch výstavbou – teoreticky přichází v úvahu v případě vodní plochy u ČOV Bauxen, pokud by nastala varianta odděleného budování I. Etapy stavby přes provizorní komunikaci. V kapitole D. VI. 1. jsou uvedena opatření proti znečištění vodních ploch a další opatření na ochranu vod obecně.

K otázkám hluku – podrobně v hlukové studii – zde  lze ve velké stručnosti říci asi toto:

-  doprava nebude vedena kolem obytných domů, bude vždy vedena od jihu.

Výpočet je proveden pro četnost dopravy po realizaci záměru.

Hluk z provozu bude trvalý, ale výrazně pod limitními hodnotami, ověření bude nezávislým kontrolním měřením.

Doprava po objízdné komunikaci kolem haly bude průběžná, bez stání kamionů, ty budou vždy čekat na parkovišti před halou (na její jižní straně).

Doprava přes Březhrad by měla s dokončováním dálnice a dálničních sjezdů poklesnout. Veškeré napojení průmyslové zóny na východním okraji Březhradu bude vedeno od Hradubické.

Navrhovaný val (4 m ze strany záměru) především odcloní průjezd kamionů po objízdné komunikaci.

Měření stávající situace a hodnocení nárůstu hluku z provozu záměru je řešeno v hlukové studii.

Vyjádření k dalším otázkám lze čerpat z odpovědi na vyjádření P 07 Zdravý a bezpečný Březhrad, o.s.

P 09

Paní Renáta Volencová, ze dne 04.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

Nejdříve bych ráda upozornila na změnu územního plánu na plochu výroby a služeb bez negativních vlivů na okolí, která byla schválena Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 21.1.2000 a současně stále na tomto území trvalo od roku 1993 do 30.7.2007 ochranné pásmo vodního zdroje. Tento postup jistě není v souladu s předpisy stanovujícími postup při schvalování změn územního plánu.

Proč bylo toto vodní pásmo zrušeno, když i ze zprávy hydro geologa Ing. Luska vyplývá - cit. "Lokalita je významnou zásobárnou podzemní vody, která je po úpravě použitelná jako pitná. Vzhledem k tomu, že zvodeň nemá přirozený nepropustný kryt, je nutné pečlivě zvažovat veškerou činnost na povrchu území. Vydatnost stávajících zdrojů v místě spolu s širším okolím představuje velkou rezervu podzemních vod pro zásobování okolních aglomerací. Technický pokrok jde kupředu a otázka odstranění Mn a Fe z vody se může stát triviální záležitostí v nedaleké budoucnosti (použití manotechnologií) .... "

Tyto pro nás do budoucna cenné rezervoáry pitné vody bychom si měli chránit a ne ohrožovat stavbou.

Látky ropného původu (maziva nebo hydraulické náplně v technologii) mohou ohrožovat podzemní vody a způsobit i kontaminaci půdy. S ohledem na vysokou propustnost zeminy (štěrkopísek) v uvedené lokalitě je riziko kontaminace podzemních a povrchových vod a půdy velmi vysoké.

V I. etapě není řešena objízdná komunikace, jakým způsobem bude tedy probíhat celá výstavba a která komunikace k tomu bude využívána?

Výstavba a provoz logistického centra bude mít negativní vliv na obyvatele bytových domů a blízkých rodinných domků, ať už se jedná o riziko ohrožení zdroje pitné vody, ohrožení hlukem, prachem, ale i statiky blízkých bytových domů, jejichž podloží je tvořeno štěrkopískem a tedy je nestabilní. Jejich statika může být narušena nejen samotnou výstavbou, ale i následnou manipulací s hutním materiálem. Toto ohrožení statiky by mělo být také ve zprávě zohledněno.

Flóra i fauna bude dle uvedeného záměru v této lokalitě téměř zničena, ve zprávě se uvádí, že lze konstatovat vysokou pravděpodobnost odkácení drtivé většiny porostů, dále by zanikla i některá rostlinná společenstva (př. společenstva paličkovce šedavého) a s tím souvisí úhyn různých druhů živočichů, protože dojde ke zničení jejich přirozeného prostředí. Můžeme si dovolit postupně hubit různé druhy rostlin a živočichů?

Původním záměrem investora byla (Je?) úprava materiálu a to dle přání zákazníka ("firma dodává materiál dělený, případně jinak opracovaný"), ale ve zprávě o posouzení vlivů na životní prostředí se uvádí, že materiál nebude povrchově upravován. Jak tomu mám rozumět? Bude či nebude materiál na místě upravován a pokud ano, jakým způsobem?

Společnost ThyssenKrupp Ferrosta, s. r. o. ve svém záměru nyní plánuje dvousměnný provoz, ale při schůzce obyvatel Březhradu se zástupci této společnosti (ing. Hrozný, ing. Teplý) v dubnu 2008 se jednalo pouze o provoz jednosměnný - max. do 17 hod. Dvousměnný provoz bude narušovat klid v době od 6.00 ráno do 22.00 hod. večer, tim bude opět negativně ovlivněno klidné bydlení a životní podmínky nynějších obyvatel Březhradu. Jak investor zaručí, že se provoz nebude dále rozšiřovat či měnit původně plánovaná výroba na základě vyšších odběrů zákazníků?

Vzdálenost panelového domu Č. 186 má být dle uvedeného záměru pouhých 67,35 m od pláště budovy skladovací haly plánovaného logistického centra, nebylo zde však zmíněno, že v tomto prostoru se ještě nachází objízdná komunikace, která bude také pro obyvatele zdrojem prachu, hluku a emisí. Vzdálenost 67,35 není dostačující vzhledem k velikosti a výšce haly (14 m !), 3 m val také není řešením hlavně pro obyvatele vyšších pater.

Ve zprávě se uvádí, že záměr neovlivní žádný hmotný majetek, s tím také nemohu souhlasit, protože stavba bude mít negativní vliv na kvalitu bydlení a samozřejmě na cenu bytů v celé lokalitě Březhrad. Dále zpráva uvádí, že nebude výrazně ovlivněna akustická situace v okolí a že dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalitě je železniční a automobilová doprava. V tomto případě by se jednalo o hluk dlouhodobý, který by měl být posouzen velmi důsledně a to i z hlediska délky jeho trvání.

Výše uvedené logistické centrum společnosti ThyssenKrupp Ferrosta bude mít negativní vliv na životní podmínky obyvatel této oblasti, dojde k narušení krajinného rázu a k výraznému narušení faktoru pohody, proto žádám o další posouzení záměru firmy.

Otázka úprav materiálu je v dokumentaci řešena. Investor bude provádět dělení materiálu ( řezáním pilou, hořákem). Povrchové úpravy nebudou prováděny (lakování, žározinkování, fosfatizace a pod), musely by být součástí oznámení. Ani do budoucna se tyto činnosti nepředpokládají. Z pohledu legislativy by podléhaly procesu EIA ( skladování chemikálií) a povolení orgánu ochrany ovzduší ( §17).

Vyjádření k dalším otázkám lze čerpat z odpovědi na vyjádření P 07 Zdravý a bezpečný Březhrad, o.s.

P 10

Mgr. Aleš Bezrozuk, Ph.D, ze dne 09.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

- Již ze skutečností uvedených v dokumentaci k záměru spol. ThyssenKrupp Ferrosta

se domnívám, že tento záměr bude mít významný vliv na životní prostředí v lokalitě Březhrad. Nejsou podrobně řešeny ani otázky vlastní stavby areálu z hlediska zabezpečení ochrany životního prostředí a dodržení všech ekologických norem a norem souvisejících se zdravím občanu této lokality při vlastní stavbě areálu. V dokumentaci není řešen vliv vlečky vůbec a vlastní kamionové dopravy na životní prostředí. Nelze provádět likvidaci povrchových vod (dešťových apod.) zasakováním byť i s použitím ropného odlučovače, neboť v areálu se bude dle dokumentace upravovat hutní materiál (řezat) a vzniklý prach a jiné imise by byly odvedeny a zasáknuty do podzemních vod a to apeluji na fakt, že v naprosté blízkosti areálu je dosud fungující vodní zdroj a 1. Pásmo hygienické ochrany! Také se na území plánované stavby nachází některé chráněné druhy rostlin a živočichu. Oblast je také stálým potenciálním vodním zdrojem, byť se zakonzervovanými vrty, a s těmito vrty lze zacházet pouze dle příslušných předpisu a nikoli je jednoduše za betonovat do podlahy stavby. Nejsou řešeny ani případné havárie a sklady nebezpečných látek a odpadu. Není plně dořešena izolace haly, parkoviště, vlečky a blízkého okolí k zabránění· úniku látek do podzemních vod. Tím se cítím velice dotčen, neboť mám v dané lokalitě studnu, kterou používám i jako zdroj pitné vody, a z vlastních zkušeností (povodně, nešetrné hnojení souseda i vzdáleného, apod.) vím, jak snadno lze ve zdejší písčité lokalitě znehodnotit a to i trvale vodní zdroj!

- Co se týče hluku a jeho vlivu na životní prostředí lze s odkazem na dokumentaci k záměru a NV 148/2006 sb. a příp. vyhl. 523/2006 sb. říci, že nebudou splněny limity dané těmito vyhláškami pro stacionární zdroje, kterým příslušná stavba bez pochyby je. Jako příkladem muže být i vlastní klimatizační jednotka. Ta sama o sobě má 60 dB Hladiny akustického tlaku, což je nad přípustný limit. Otázka  zdaleka nejhlučnějšího zařízení, pily Schelling, zde není řešena vůbec s tím, že její vliv bude minimální, jelikož je na opačné straně areálu vůči bytovkám, tedy ovšem v blízkém sousedství domu na druhé straně, což zde je naprosto opomenuto. Jsou zde nesrovnalosti i v určování příslušných hladin akustických tlaku. Např. v hale je uvedena max. hodnota hladiny akustického tlaku (a to jen za běžných provozních podmínek - jaké jsou ty neběžné? Zapnutá pila Schelling?!) 80 dB, tlumení panely Kingspan s Rw = 28 dB a je uvedeno že max. hladina akustického tlaku po ztlumení bude tedy na vnější fasádě 50 dB. Správně, a to pouze při naprosto ideálních podmínkách tlumení včetně absence spár mezi panely apod., je max. hladina akustického tlaku 52 dB (a vyšší!). Toto malé "zaokrouhleníčko" (snad zdánlivě bezvýznamné pro neznalé) znamená téměř dvakrát vyšší intenzitu zdroje zvuku! Koneckonců i kdybychom považovali lokalitu za hlukem zatíženou díky blízké železniční dráze a opomenuli bychom, že v posuzování se jedná o stacionární zdroj a vzali bychom povolený limit 70/60 dB, musíme přihlédnou k faktu, že již díky zdejší dopravní situaci a hl. díky dráze a to pouze jednokolejné, jsou dle měření zdejší limity zatížení obyvatel hlukem na hranici hygienických norem! Tudíž jakékoli (!!!) další zatížení hlukem bude v součtu nad hygienickými limity. Jak je uvedeno i ve zprávě, hluk a to pouze od vlastní výrobní haly (!l!) bude mít měřitelný a nezanedbatelný vliv, resp. přírůstek, k současnému zatížení obyvatel hlukem. Důrazně upozorňuji, že dokumentace - neřeší další hlukové příspěvky - a to dosti významné - od kamionové dopravy a hlavně od další železniční tratě - vlečky. Budou zde tudíž paralelně provozovány dvě tratě a to při průjezdu dvou vlaků současně (což doposud nebylo možné - byla zde pouze jedna trať) bude znamenat navýšení zatížení hlukem od železniční trati o celé 3 dB hladiny akustického tlaku, což při současné limitní situaci znamená významné překročení hygienických limitů.

- Neřeší se další zatížení imisemi jako těsnost haly, otevření při průjezdu vlaku a kamiónů apod. Mám malou dceru a další potomek se nám má narodit. S manželkou jsme oba silní alergici a máme kontinuální léčbu. Tato otázka je pro nás závažná.

- Další sice nejméně významná, přesto bolestivá, je ztráta jakéhokoli klidu, atraktivity a bezpečí co se týče zdraví ve zdejší lokalitě Březhrad s logickým významným poklesem cen našich nemovitostí. Jelikož tato stavba není jako ostatní na vnějším okraji obytné části lokality, ale je vklíněna přímo do obytné části, je významným činitelem ve znehodnocení udržitelného životního prostředí pro občany zdejší lokality Březhrad. Znamená to významné znehodnocení životního komfortu a standardu zdejší lokality!

V Hradci Králové i mimo něj přece existuje množství nevyužitých výrobních a skladovacích hal, není přece nutno ničit dosud nezasažené životní prostředí, které bylo po dobu čtyřiceti let až do konce roku 2006 významným vodním zdrojem i pro potravinářský průmysl, který byl zrušen kvůli nesplnění hygienických podmínek po úpravě vlivem zastaralé a velice poruchové technologie! Neboli z důvodů závad na straně zpracovatele, nikoli vlastního zdroje!!!

Vliv vlečky a další dopravy je řešen v rozptylové a hlukové studii. Rozptylová studie řeší i imisní koncentrace v okolí. Zdrojem technologických emisí bude pila SCHELLING FLM 330 vybavená odsáváním. Odsávání je zaústěno do textilního filtru zachycujícího tuhé znečišťující látky tvoření hlavně pilinami vzniklými při řezání kovu. Na tomto místě by bylo dobré upozornit na výpočet kategorie zdroje (malý zdroj). Protože zpracovatel rozptylové studie neměl k dispozici měření na uvedeném typu pily a filtru ( malé zdroje se obvykle neměří) použil standardně vzorec limit škodliviny x výkon ventilátoru. Skutečná emise bude o 2 – 3 řády nižší, což je dáno vstupní koncentrací tuhých látek na filtr a jeho účinností, která je značně nad 90 %. Z toho vyplývá i tvrzení v rozptylové studii, že „Vzhledem instalaci textilního filtru (filtrační stanice bude umístěna před jižní fasádou skladové haly) budou emise tuhých látek z tohoto malého zdroje nevýznamné.“ Přes to je v kapitole D.IV.2. Omezení vlivů z hlediska ochrany ovzduší stanovena povinnost ověření správné funkce a parametrů odlučovače za pilou Schelling. Vliv na vody lze očekávat limitně nulový.

Vliv záměru z pohledu hluku řeší hluková studie. Limity budou plněny. Je-li hlučnost klima jednotky 60 dB, pak hlukové imise u obytné zástavby (na ty se vztahují limity) budou hluboko pod limitem 50 dB.

Vliv technologických zařízení je řešen v aktualizované hlukové studii. Pro přestup hluku přes obvodovou fasádu neplatí 80 – 28 = 52 dB. To znamená že nejde o nějaké zaokrouhlení. Kromě toho, rozdíl 2 dB sice představuje zhruba (velmi zhruba) dvojnásobný akustický výkon zdroje, ale je to rozdíl uchem téměř nepostřehnutelný.

Hluková studie řeší hluk všech zdrojů záměru – provozu v hale, kamionovou i osobní dopravu (tu i v noci) vlečku. Vliv na zdraví obyvatel řeší příslušná studie.

Hluk ze železniční trati – je navržena oboustranná protihluková stěna u železniční trati.

Zvýšení zatížení imisemi netěsností haly, otevření při průjezdu vlaku a kamiónů  oproti výpočtu nenastane. Jednak se předpokládá, že vzduchotechnika haly bude mírně podtlaková, čili vzduch půjde při otevření vrat spíše dovnitř. Ne 100%, ale dojde jen k tomu, že emise počítané z výduchu na střeše v nepatrném množství projdou o kus dál vraty. Navíc jedná se o skladování železa! I sklad nábytku či podlahovin by asi byl z pohledu alergika závažnější svými emisemi formaldehydu.  Jinak otázka alergií je samozřejmě závažná, hodnocení zdravotních rizik s podílem citlivějších osob včetně alergiků v populaci počítá.

Vyjádření k dalším otázkám lze čerpat z odpovědi např. na  vyjádření o. s.  Zdravý a bezpečný Březhrad, či nejlépe přímo v dokumentaci.

P 11

Paní Růžena Mazlová, ze dne 26.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… sděluji, že moje zájmy (kvalita bydlení a života) jsou …. dotčeny, neboť:

- Se zhorší kvalita vody, popř. i úbytek ve studních

- Bude docílena velká hlučnost

- Kácení stromů, čistota ovzduší

K otázce hluku lze odkázat na hlukovou studii, resp. na rozsáhlé citace z ní  v příslušných kapitolách dokumentace. Vyjádření k dalším otázkám lze čerpat z odpovědi na  vyjádření o. s.  Zdravý a bezpečný Březhrad. ( P 07).

P 12

Paní Lenka Pozdníková, ze dne 02.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace ( komentář je uváděn tučně písmem italic)

Jsem obyvatelkou bytového domu … Protože se tento dům nachází v bezprostřední blízkosti pozemku určeného pro výstavbu a provoz logistického areálu …, připojila jsem se k protestům namířených proti záměrům výše jmenované firmy.

Domnívám se, že nejen během výstavby, ale později i provozu, dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí logistického areálu. Zároveň bude velice ohrožena statika blízkých obytných domů, protože mají nestabilní podloží. Nejen z tohoto důvodu dojde ke snížení hodnoty bydlení, ale i ceny bytů. Toto území je poslední plochou se vzrostlými stromy, navíc zde byl donedávna zdroj pitné vody, který může být kvůli vysoké propustnosti zeminy zcela zničen.

Myslím si, že pro nás, občany Březhradu, je tento záměr nepřijatelný, protože má negativní vliv na životní podmínky obyvatel v této lokalitě.

Tyto připomínky, stejně jako ostatní, byly vzaty do úvahy při zpracování dokumentace a jsou v ní také podrobně komentovány. Základním vodítkem pro nalezení odpovědí je komentář k občanského sdružení – P 07.

P 13

Rodina Makových, ze dne 06.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

…  a sděluji, že moje zájmy ( kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem … dotčeny, neboť:

- Zvýší se hluk,který už v této chvíli je na hranici přípustné normy.

- Posunování vagonů se železem po vlečce lokotraktorem bude zvyšovat hlučnost nejen ve dne,ale i v noci.

- Navážení materiálu na vlečku i halu zvýší nejen hlučnost,ale i prašnost v okolí, čímž se zhorší zdravotní stav mnoha zde žijících alergiků,astmatiků a starým lidem (nejen

v naší rodině)

- Nárůstem dopravy, nejen kamionové, se kromě prachu a hluku zhorší bezpečnost chodců,kolařů hlavně v Březhradské ulici.

Denně tu kromě osobních a dodávkových automobilů projíždějí kamiony (viz. 2.7.2008 v 8.00 hod návěs s 11 auty BMW,za ním další nákladní auto s plachtou a nedohledná kolona osobních aut - dosvědčit může řidič MHD č.12)

- Protože nelze zajistit trvale příslušníka Policie ČR na průjezdu obcí,bude dalším nárůstem dopravy k firmě Ferrosta ohrožena nejen bezpečnost dětí i dalších občanů,ale bude poškozena místní komunikace i domy podél této silnice.

Hluk a imise jsou řešeny v příslušných studiích.

Provoz na vlečce v noci nebude. Vliv provozu na prašnost bude minimální. Úklid vozovek v areálu, jímání prachových částic od pily Schelling, moderní kamiony mají minimální emise tuhých látek, intenzita jejich dopravy nebude vysoká. Otázka alergií je samozřejmě závažná, hodnocení zdravotních rizik s podílem citlivějších osob včetně alergiků v populaci počítá.

Doprava v Březhradské ulici se sníží po dokončení dálnice a sjezdů z dálnice, řidiči nebudou využívat pro ně nevýhodný průjezd obcí, podstatné ale je, že veškerá doprava vyvolaná záměrem s výjimkou cyklistů a chodců nepůjde ulicí Březhradská. Dodržování, kromě stávajícího dopravního značení a policie bude zajišťovat visací zámek na severozápadních vratech areálu, určených jen pro krizové stavy.

P 14

Rodina Kolmanových, ze dne 06.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

- Dopravní zátěž od sjezdu z dálnice u Libišan přes Březhrad nejen osobními a dodávkovými auty,ale i kamiony je tak velká, že už nelze navýšit další dopravou pro ThyssenKrupp Ferrosta i od nich.

- Nárůstem dopravy bude znehodnocena místní komunikace a to už při navážení materiálu na zhotovení vlečky a podkladu pod halu před samotnou výstavbou haly.

3)       Bude ohrožena bezpečnost dětí i starých lidí při pobytu po komunikaci.

- Zvýšenou prašností bude zhoršen zdravotní stav nejen alergiků - astmatiků ,starých lidí i ostatních.

- Navážením železa po vlečce a posunováním vagonů lokotraktorem bude nadměrný hluk nejen ve dne, ale i v noci.

- Už nyní je stupeň hlučnosti na hranici normy ,případnou další výstavbou by byl hluk nad přípustnou normou a to nás čeká další zhoršení ještě rozšířením železnice o jednu kolej

( mezi RK - Pce )

- Do prostoru lesíka,kde chce firma stavět, chodíme s dětmi relaxovat a seznamovat je s různými druhy květeny i živočichů,mezi nimiž se nacházejí i ohrožené druhy,které se široko daleko nenajdou.

Seznam je k nahlédnutí u Komise místní samosprávy a občanského sdružení "Zdravý a bezpečný Březhrad",právě tak jako fotky z "omlazování lesíka",při kterém ohavným způsobem zahynuly bažanti a další živočichové.

Pro odpověď prosím nahlédněte výše, do vyjádření k reakci na  oznámení záměru Vašich sousedů. K tomu lze pouze dodat, že po vybudování koridoru s protihlukovými stěnami (PHS) se v celkovém výsledku situace podíl trati i přes vybudování skladové haly nepatrně zlepší.  Ve věci lesa a zeleně prosím nahlédněte na reakci k P 06 Český svaz ochránců přírody, ZO „Orlice“. Lze upozornit, že přístupnost lesíka bude mírně omezena vybudovaným koridorem a protihlukovými stěnami (PHS), které jsou na Vaší straně téměř souvislé. Z výkresu Sudop, kromě polohy PHS vyplývá i zachování možnosti přechodu minimálně pro cyklisty a chodce i když v technické části dokumentace je dokonce  uvedena SO 05-33-23: ŽST Opatovice nad Labem, železniční přejezd ev. km 17,501 bez dodatku pro pěší a cyklisty. Nicméně to, že s jedná o přechod je uvedeno v jiné části dokumentace, jinak by to značně zvýšilo dopravu ve Vaší ulici. Podstatné ale je, že by bylo dobré uplatňovat požadavek na výsadbu náhradní zeleně i do Vašich prostor např. podél PHS, pokud jste tak již neučinili v rámci EIA týkající se trati, i s event. uvedením konkrétních parcel – např. parcely č.  150/35 ve vlastnictví státu. V dokumentaci záměru je totiž kromě ozelenění v prostoru sídliště jen obecná podmínka na provádění náhradních výsadeb v lokalitě. Těžko šlo specifikovat kde všude by to bylo vhodné a reálné. Návrhy budou jistě korektně posouzeny a využity.

Co se týče ohavného způsobu, při kterém zahynuli bažanti a další živočichové - bohužel o tomto nemá zpracovatel dokumentace informace. Měli by jste zvážit zda nedošlo z pohledu firmy provádějící tyto práce, dle dikce zákona na ochranu zvířat proti týrání (pod č. 409/2008 Sb. vyšlo úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., je ovšem třeba vycházet z v té době platné verze), k naplnění jeho § 4 odst. 1 písmeno o, kde se pod pojmem týrání zvířat rozumí usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení, přičemž zvířetem se rozumí (§ 3) každý živý obratlovec, kromě člověka, nikoliv však plod nebo embryo a dále § 5 odst. 1. Tím by se firma mohla dopustit správního deliktu, přičemž správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pokud jste již podání podali, pak je tato poznámka bezpředmětná.

P 15

Paní Renata Hubková, ze dne 24.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… , že moje zájmy (kvalita bydlení a života) jsou uvedeným záměrem … dotčeny, neboť:

- nebude zde klid, zbytek zeleně padne

- Bude zde už tak vysoký přísun aut a náklaďáků

- V neposlední řadě nebude kam vyjít ani s našimi čtyřnohými miláčky..

K bodu 1 a 2 - viz. výše. S prostorem pro čtyřnohé miláčky počítají kompenzační opatření uvedené v kapitole D.IV, týkající se valu a přilehlých prostor. V jiné části dokumentace je ovšem apel na aktivní komunikaci občanů v tomto směru a sdělení konkrétních návrhů a požadavků. Jedině tak budou náročné sadové úpravy a další kompenzační opatření optimální, smysluplné a občanům vyhovující. To platí zvláště ve Vašem případě, pokud by byl požadavek na vytvoření takového prostoru na i „Vaší“ straně trati, např. podél PHS, či jiném místě, což by bylo vhodné v návrhu specifikovat.

P 16

Ing. Petr Jeřábek, ze dne 06.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

…  že moje zájmy (kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem společnosti …významně dotčeny.

Dále uvádím, že investor a zpracovatelé ve zpracovaném Oznámení neuvádějí, či neúplně nebo zkresleně uvádějí skutečnosti, které výše uvedenou újmu mojí osobě, mé rodině a společnosti dokládají. Dokladem tohoto tvrzení jsou následující připomínky k hodnotám a faktům uváděným Oznámením:

Oznámení uvádí, že zpracovatelům nejsou 'známa žádná další synergická zatížení.

Vzhledem k tomu, že jeden ze zdrojů je internet musím konstatovat, že zpracovatelé záměrně neuvádí některé skutečnosti, čímž se zřejmě snaží dopady záměru na lokalitu účelově zkreslovat. Synergickým vlivem dopravy jsou především:

o na křižovatce ulic Březhradská a Rovná resp. "Ke Quelle" s napojením na mimoúrovňový sjezd je zásobování kamiony Makro a Hornbach,

- dále po uskutečnění výstavby logistického centra Greenhouse Březhrad (v popisu a na obrázku č. 4 uváděný jako "nevyužívaný areál se skleníky") doprava kamiony a nákladními auty

- dalším synergickým efektem je enormně zvýšená doprava způsobená sjezdem z dálnice D11 projíždějící Březhradem a výše uvedenou křižovatkou

Z tohoto postupu investora lze dovodit, že se upřímně nezajímá o vlivy svého záměru na životní prostředí a o dopady na kvalitu života okolních obyvatel.

Napojení komunikace kolem stávajících bytových panelových objektů (SV strana areálu) na stávající komunikaci podél železniční tratě ČD Hradec Králové Pardubice (SZ strana areálu) dává a priory předpoklad k užívání této komunikace k dopravě materiálu apod. a to i přes tvrzení Oznámení, že takto nebude tato komunikace využívána. Toho lze dosáhnout pouze bude-Ii objízdná komunikace nebo její napojení na komunikaci podél železniční tratě zrušeno. Příjezd pro požární vozidla nutno řešit tak, aby nebylo možno toto napojení užívat pro jiné účely (pouze zpevněná plocha bez komunikace).

Tabulka číslo 3 Oznámení - účelově zkresluje skutečný záměr v počtu obsloužených kamionů; v současné době při výměře pronajatých ploch v areálu ZVU využívá investor cca 12000 m2 při průměrném obsloužení 15 kamionů denně se zvýšenou koncentrací mezi 8 až 17 hodinou. Tzn. jedná se o průměrně 30 průjezdů s koncentrací 4 průjezdy za hodinu v čase 8 až 17 hodin. To je jeden průjezd za každých 15 minut. Lze očekávat, že s dvojnásobnou plochou skladů naroste počet minimálně 2- 2,5 krát Je možné i více vzhledem ke konjunktuře stavební a strojírenské výroby) pak bude dopravní zatížení výše uvedené křižovatky znamenat průjezd kamionu každých 5 až 7 minut se 70 osobními automobily to znamená ve špičkách nárůst zatížení křižovatky o dalších 140 průjezdů aut. V současné době projíždí touto křižovatkou 10 až 50 osobních aut každých deset minut*, což představuje ve výše uvedené době 540 - 2700 průjezdů (je nutné zpracovat kvalifikovanou studii zatížení pozemní komunikace a přiložit ji do požadované studie EIA). Greenhouse uvádí 16 kamionů a 46 nákladních vozů v pracovní době, což představuje 32 průjezdů kamionů, tedy 3-4 každou hodinu, 92 průjezdů nákladních automobilů v pracovní době, což je tedy 10 - 11 nákladních vozů za hodinu. Součtový přehled uvádí tabulka níže:

| Počet průjezdů za hodinu | Osobní |  | Nákladní |  | Kamiony |  | Celkový |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v době od 8 do 17 hodin | auta |  | auta |  |  |  | počet |  |
|  |  |  |  |  |  |  | průjezdů |  |
|  |  |  |  |  |  |  | za hodinu |  |
| Zdroj zatížení | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |  |  |
| O 11 | *60 | *300 | - | - | - | - | 60 - 300 |  |
| Thyssen Krupp Ferrosta | 10 | 140 | ? | ? | 8 | 10 | 18 - 150 |  |
| Greenhouse | 10 | 80 |  | 46 |  | 32 | 10 - 158 |  |
| Makro a Hornbach | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |
| Celkový počet průjezdů | 80 | 540 |  | 46 | 8 | 42 | 88 - 608 |  |
| za hodinu |  |  |  |  |  |  |  |  |

- údaje pouze laicky odhadnuty (zřejmě podhodnocené)

Nedotčení lesního porostu (to se netýká ochranného pásma 50m, které bude narušeno zastavěním průmyslovým objektem) zmiňované ve studii se týká pouze I. Etapy záměru. II Etapa počítá s vykácení vzrostlých borovic lesních a borovic černých, které zde tvoří přirozené odstínění průmyslových areálů od obytných ploch.

Pokud není známo zatížení ovzduší způsobené stavebními pracemi nelze posoudit plnohodnotně vliv stavby na životní prostředí - před posouzením je třeba doplnit v úplné studii EIA.

Oznámení neuvádí celkový obsah organických látek TOC v emisích ze zdrojů tepla (emisní limit: 20mg/m3)

• Kategorizace tepelných zdrojů neodpovídá znění zákona:

(6) Jmenovité tepelné příkony nebo výkony zvláště velkých, velkých a středních spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje nebo emisních limitů sčítají, jestliže

a)jsou umístěny ve stejné místnosti, stavbě nebo v provozním celku

Plynová kotelna s výkonem 400 kW je středním zdrojem, provozovatel tedy provozuje střední zdroj a tím se na něho vztahuje ustanovení a) tepelné výkony se sčítají 2x28kW+20x30,4kW+400kW=56+608 +400=1064kW = 1,064 MW; součet výkonů je vyšší než 1 MW a podléhá tudíž kontrole 1 x za 3 roky nikoli za 5 let jak uvádí Oznámení

- Ventilátory umístěné na plášti budovy (pravděpodobně na střeše) nebudou provozovány v noci - noční fungování je zcela jistě neoficiálně uvažováno minimálně v případech nárazového zvýšení odbytu - tak jako v současnosti, kdy v areálu ZVU v noci provozují činnost. V současné době neznámé umístění ventilátorů pro klimatizaci a odprašování technologie neumožňuje objektivně posoudit zatížení akustickým tlakem na obytné budovy ve vzdálenosti pouhých 67m od haly. Studie EIA toto musí zahrnovat a vycházet z podrobnější projektové dokumentace, resp. generelem s označením a informacemi. o zdrojích nepříznivých vlivů na životní prostředí.

- Není posuzováno ohrožení výbuchem kyslíkové stanice, a následných řetězových reakcí při vznícení dalších skladišť technických plynů - neznají množství propanbutanu. Jaké dopady by mohla mít havárie na obytné budovy v blízkosti z hlediska ochrany životů a zdraví obyvatel nelze posoudit. Studie EIA toto musí zahrnovat.

Ohrožení podzemních vod vzhledem ke skladbě svrchních vrstev zeminy (dokumentovaná významná kvartérní zvodeň není v místě záměru výstavby kryta dostatečně mocnou krycí vrstvou, je totiž překryta průlinově propustnými jemně zrnitými písky o mocnosti 1 m - 3 m.) je vysoké zejména od ropných látek unikajících z automobilů, technologií (maziva, řezné směsi) a hlavně při haváriích automobilů a manipulaci.

- zastoupené štěrkopísky v areálu záměru a jeho širším okolí jsou výborně průlinově propustné

- hodnota koeficientu filtrace štěrkopísků činí 2,90.10-3 m/s, generelní směr proudění podzemní vody je od SSZ k JJV, spád hladiny je mírný, směřuje až k pozvolnému napojení na hladinu v Labi

Ohrožují zdroj vody ze kterého jsou zásobeny studny v Březhradě a také vrt fy Quelle, která má poskytovat vodu pro daný objekt. Pod objektem mají být zakonzervovány stávající vrty. Není jasná technologie izolací zpevněných ploch, komunikací a podlah ve vztahu k vrtům a průsaku ropných látek do podzemních vod. Studie EIA toto musí zahrnovat.

- Územní plán města Hradce Králové stanovením kategorie "plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí" - jedná se o dvě zastavitelné plochy označené kódy 7-3/2 a 7-3/4 o celkové výměře cca 5,84 ha -nerespektuje hodnotu daného území z hlediska ochrany přírody a ochrany vodního zdroje:

- zájmová lokalita představuje významnou hydrogeologickou a vodárensky využitelnou lokalitu

- na zájmové lokalitě jsou významné zdroje podzemní vody, zásoby vody byly zde oceněny v množství kolem 70 1/ - 80 I/s, využitelné množství 40 I/s, v širším okolí až na 120 I/s

- z kvantitativního hlediska se jedná o součást významné oblasti s přebytky podzemních vod, které v případě nadále se zhoršující situace v prameništi Litá, zásobujícím Hradec Králové, je nutno považovat za rezervní využitelné zásoby vhodné k zásobení (nadále zásobují obec Březhrad)

- Dalším pochybením města ve vztahu k ochraně životního prostředí je nerespektování ochranného pásma v šířce 50 m "ploch lesů hospodářských,,( v místě p.p.č. 147 a 86). Tato pochybení magistrátu měla napravit žádost o změnu územního plánu podaná Občanským sdružení zdravý a bezpečný Březhrad, která byla projednávána a zamítnuta před schválením změny, která umožnila nerespektování ochranného pásma ploch lesů hospodářských.

- Lokalita nebyla nikdy využívána k průmyslovým účelům je teda nekontaminována a jejím zastavěním, přes veškeré předpoklady investora dojde k znehodnocení kontaminací z průmyslových činností, kamionové dopravy, případných ropných havárií apod.

- Jestliže z pohledu hodnocení krajinného. rázu je výstavba posuzována jako "negativní projev" je zcela patrné, že výstavba průmyslového komplexu se nutně projevuje jako "negativní" I tím není splněna kategorizace daná Územním plánem města Hradce Králové pro dané pozemky a to jako "plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí" což je ostatně v Oznámení konstatováno a ohodnoceno konstatováním : "že do území je vstupováno s novou aktivitou velkého měřítka".

Oznámení zcela účelově bagatelizuje vlivy na lidské zdraví jak z titulu hluku tak z titulu zatížení znečištění atmosféry především kamiony. V současné době je rozhodujícím faktorem hlukové zátěže železniční doprava a doprava na místních komunikacích. V případě železniční dopravy jde o časově velmi krátké působení s nízkou frekvencí opakování. Hluk z dopravy po místních komunikacích je produkován pouze osobními auty. Naproti tomu v areálu v bezprostřední blízkosti obytných domů se budou pohybovat plně naložené kamiony, především při akceleraci budou překračovat hladinu akustického tlaku danou normami pro denní období na hranici pozemku ve výši 60 dB (pro noční období 40dB), při otevření světlíků, vrat, oken bude dominantním zatížením hluk z vnitřních prostor ve výši 80 dB. Uváděná opatření (neprovozování vzduchotechniky v noci, zavírání vrat a podobně) budou zcela jistě porušována. Nicméně pak už je to jedno, účelu bylo dosaženo. Jako jediné opatření, které dává předpoklad neporušení v budoucnu je požadavek:

- Aby na SV a SZ stranách objektu nebyly instalovány žádné vstupy do objektu, které se dají otevřít - okna, vrata, světlíky

- Aby zdroje hluku na plášti (ventilátory vzduchotechniky apod.) byly ve směru SV a SZ hlukově odstíněny

- Aby nebyla provozována doprava na objízdné komunikaci, nebo pouze v hlukově odstíněném tunelu, případně tam nebyla komunikace vybudována

- Aby byl navržený val výrazně zvýšen a navíc uvažované osázení zelení bylo zavlažované

- Aby vlečka na SZ straně budovy končila uvnitř haly.

- Aby k zamýšlené výstavbě vůbec nedošlo.

Znečištění ovzduší prachem (Tuhé znečišťující látky - frakce PM10) "pouze za nepravděpodobných příznivých povětrnostních podmínek a to v nejbližším okolí" ovlivní nepříznivě právě obyvatele nejbližších domů. Budou tam totiž žít i v době pro znečištění příznivých povětrnostních podmínek. Přitížení je snad nevýznamné jak uvádí Oznámení pro zpracovatele a investora, kteří v ovlivněné oblasti nežijí! Oznámení se nezabývá dobou výstavby, kdy budou nárůsty hlukového zatížení a znečištění ovzduší prachem mnohonásobně vyšší. Studie EIA toto musí zahrnovat.

Likvidace lesních i mimolesních porostů (vzrostlé borovice lesní, borovice černé, duby letní, jasany, lípy, topoly osika s průměry kmenů od 40 do 70 cm) nelze plnohodnotně nahradit v rámci sadových úprav jak uvádí Oznámení.

- Výstavba plně počítá s likvidací z hlediska ochrany přírody velmi cenných ekosystémů a živočišných druhů:

- Vysokostébelné zapojené porosty, v nichž dominuje třtina křovištní

- Nízké nezapojené porosty, které lze charakterizovat jako stanoviště otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem šedavým, pavincem horským - toto je velmi cenné společenstvo,· které je v naší přírodě velmi vzácné.

- Rozvolněné porosty s paličkovcem šedavým, šťovíkem menším a jestřábníkem chlupáčkem,

- Zákonem chráněné druhy (viz prováděcí Vyhláška 395/1992Sb. Zákona 114/1992Sb.), druhy zařazené na červené seznamy rostlin a živočichů bělolist rolní,mravenci rodu Formica, svižníci rodu Cincidela, není vyloučen výskyt vzácných druhů psamofilního hmyzu, svízel severní, čmeláci rodu Bombus, zlatohlávek tmavý, ještěrka obecná

o         Silně ohrožený druh - zlatohlávek huňatý - Tropina hirta; v okolí Hradce Králové se vyskytuje pouze na zájmové lokalitě; zastavěním dojde k totálnímu zničení druhu na území Královéhradeckého kraje.

- Výskyt i hnízdění kalouse ušatého, poštolky obecné, zákonem chráněných netopýrů několika druhů, bažanta obecného

- Výskyt lesních ptáků jek jsou holub hřivnáč, sojka obecná

- Hojný výskyt ježka západního, zajíce polního, králíka evropského, pobytové stopy kuny skalní a lišky obecné

- Zájmové území představuje zoologicky i botanicky zajímavou mozaiku biotopů.

Podobné plochy mají v naší krajině velký význam. Uvedený výčet ochranářsky významných druhů není úplný, lze očekávat výskyt dalších vzácných a chráněných druhů. Při posuzování vlivu stavby na životní prostředí je třeba tyto skutečnosti zohlednit.

- Je třeba provést podrobné celoroční biologické sledování lokality se zaměřením na výskyt významných druhů, které by vyhodnotilo celkový význam lokality v kontextu okolní krajiny

- Dalším významným nepříznivým dopadem do životního prostředí je skutečnost, že v zájmovém území vznikne nová charakteristika území formou trvalé zástavby s významným podílem trvalého zpevnění ploch v doposud nezastavěném území, mění se v zásadě určující pozitivní krajinné složky - plochy lad a porostů dřevin na rostlém terénu s tím, že v konečné fázi na cca 4 ha bude realizována stavba obchodního centra s obslužnými komunikacemi a parkovišti. Jde tedy o plošně patrnou změnu určujících pozitivních krajinných složek s trvalou náhradou pozitivních složek negativními tzn. průmyslovou zástavbou. Oznámení celý dopad opět bagatelizuje.

- Pohledu krajinotvorby je jednoznačným nepříznivým vlivem umístění architektonické monotónní hmoty do krajiny. Oznámení tento architektonický "hřích" porovnává s areály Queulle a bývalého masokombinátu. Účelově opomíjí fakt, že zmiňované areály jsou od obytných ploch odděleny vzrostlými lesnimi útvary, které jsou vyšší než budovy zmiňovaných areálů. Dále zpracovatel opomíjí, že výstavba haly pro Thyssen Krupp Ferrosta počítá s pokácením tohoto přirozeného odstínění průmyslových budov od obytné zóny. Jako alternativu nabízí masu 14m vysoké architektonicky fádní až ohavné haly a její odstínění 3 m valem s vysázením 3m vysokých stromků, které "z poloviny" uschnou a doba jejich vzrůstu do výšky, kdy by funkci pohledového odstínění mohly poskytovat bude v řádu 15 až 20 let. V žádném případě se ale neuplatní zejména k vyšším patrům obytné zástavby na sídlišti. Tento dopad zvyšuje stressovou zátěž obyvatelstva a tím výrazně zhoršuje kvalitu života obyvatel v přilehlé zástavbě obytnými domy. Použití jiných staveb jako zdůvodnění k dalšímu zhoršování životního prostředí je nutno chápat jako výsměch obyvatelům lokality a ochranně životního prostředí jako takovému.

Tvrzení, že "záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek" je dalším příspěvkem zpracovatele ke kabaretnímu posuzování nepříznivých dopadů stavby na okolí. Je evidentní, že výstavba takové ohavnosti ve vzdálenosti 67m od obytných domů zcela jednoznačně snižuje hodnotu sousedícího nemovitého majetku a pozemků. Investor a zpracovatel měl zřejmě tímto tvrzením na mysli svůj majetek. Uvedená opatření ke zmírnění negativních vlivů jsou zcela nedostatečná a mohou pouze zanedbatelně dopady snížit, a to jen za předpokladu, že budou dodržována »měkká" (tj. taková která nemají fixní charakter) opatření. Současné zkušenosti s investorem (např. současný provoz v areálu ZVU, postavení nepovolené stavby na zájmovém území) ukazují spíše, že nebudou dodržována.

Předložené Oznámení pro zjišťovací řízení vychází z mapových a technických podkladů, jejichž míra podrobnosti odpovídá míře podrobnosti projektové dokumentace ve stupni přípravy pro územní řízení. V této fázi projektové přípravy není možné podrobněji zhodnotit vlivy výstavby záměru na životní prostředí. Některé momenty spojené s výstavbou apod. Oznámení vůbec neřeší s odvoláním na nedostatek informací, některé zcela ignoruje např. výskyt ohrožených a chráněných druhů. Zpracovatelé vycházeli především z informací projektanta a investora. Obsah Oznámení naznačuje, že byly pravděpodobně účelově zkreslovány. Z tohoto důvodu je třeba zpracovat úplnou studii vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Umístění takové stavby neodpovídá účelu, pro které bylo území vyhrazeno tzn. plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí. Údaje v Oznámení a výše uvedené skutečnosti o negativních vlivech na danou lokalitu a obyvatele toto dokládají.

Proto, žádám:

aby nebylo Vaším úřadem vydáno souhlasné stanovisko k přeloženému záměru z důvodu nepříznivých vlivů na životní prostředí a obyvatele.

V případě, že současná znalost záměru, lokality či jiných skutečností nutných k vydání tohoto stanoviska není dostatečná, žádám:

Aby Váš úřad požadoval předložení úplné Studie vlivu stavby na životní prostředí EIA. A dále aby byly ve studii zohledněny moje výše uvedené připomínky.

Otázce posouzení vlivu synergických efektů dalších záměrů např. Greenhouse  je věnována v dokumentaci značná pozornost. Nicméně lze konstatovat, že tyto efekty, s výjimkou zdvoukolejnění trati, nejsou nějak zásadní, jak je uvedeno v kapitole B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry a dalších návazných vč. příloh ( např. hluková studie, hydrogeologický posudek)

Dopravní zatížení ulicí Březhradská bylo počítáno jako celek tedy včetně dopravy na  D 11 a z ní a tato doprava byla započítána do hlukové studie a jejich výsledků. Byl i počítán podíl aut vyvolaných provizorním sjezdem z D 11, ale ten nebyl odečten, jen je v hlukové studií konstatováno, že o tento podíl se situace po dobudování MUK Opatovice pravděpodobně zlepší - doprava přes Březhrad poklesne, řidiči nebudou komplikovaný průjezd obcí využívat..

Doprava do všech průmyslových areálů je a bude vedena mimo Březhrad (viz. informace na internetu – GreenhouseI a II).

Místní komunikace podle trati nebude využívána, kromě zákazu bude vjezdová brána opatřená zámkem. Bude ale využívána branka pro cyklisty a chodce.

Doprava stávajících provozů i nových (včetně záměru) bude vedena od Hradubické. Podrobnosti o intenzitě dopravy ( počtech osobních aut a nákladních), jejím rozložení v úsecích a čase je uvedeno v hlukové studii. K otázce kvalifikované studie zatížení pozemní komunikace – které ? Lze předpokládat, že se nejedná o komunikaci k Makro ani ke Greenhouse, které nejsou předmětem záměru. Pokud byla na mysli ul. Březhradská – tak přes tu doprava vedena nebude. Komunikace ke Quelle by měla parametry vyhovovat, případné úpravy její kvalitu ještě zvýší a vliv bude pozitivní a rozhodně nebude negativní vliv  vůči zástavbě. Pokud se jedná o komunikace k a v areálu, tak jejich detailní parametry z hlediska zatížení bude řešit projekt. V případě, že tato odpověď je z nějakých důvodů nedostatečná, lze doporučit požadavek na studii nově naformulovat a znovu uplatnit k dokumentaci nebo spíše ke stavebnímu řízení.

Emisní limit pro TOC ze spalování zemního plynu už není stanoven. Důvodem byly standardně velice nízké hodnoty koncentrací a emisí, což je i důvod, proč se v rozptylových studiích TOC ze spalování zemního plynu ( až na naprosté výjimky) nepočítá.

Kategorizace zdrojů –  je podrobně komentováno v dokumentaci - zdroj bude zařazen po zpracování odborného posudku, zde bude stanovena i četnost a intervaly měření. není předmětem dokumentace EIA. V případě pochybností rozhodne inspekce.

Hluk ze stacionárních zdrojů je předmětem hlukové studie. Poloha technologií je dána projektem pro územní řízení. Pokud dojde k upřesnění rozmístění a typů těchto zařízení v další fázi projektu ( pro stavební povolení), bude muset být zpracována aktualizovaná studie a ta navrhne taková opatření, aby byly limity dodrženy. Noční provoz není navrhován. Pokud by někdy v budoucnu chtěl provozovatel zavést noční provoz, bude muset být žádost doložena měřením hluku a novým posouzením akustické situace (standardní požadavek KHS) – to provozovatel nemůže obejít.

Akustickou i imisní situaci řeší příslušné studie. Provoz v noci nebude – viz výše.

Období výstavby je v těchto studiích řešeno. Vliv na veřejné zdraví řeší příslušná studie.

Je fakt , že mastné, ropné látky, ale třeba i líh  ve styku s kyslíkem prudce oxidují a mohou způsobit výbuch tlakové lahve. V tomto smyslu bude umístěná u nádob s kyslíkem, příslušná výstražná značka. Technické podmínky skladování plynů, jejich odstupové vzdálenosti a jejich zabezpečení bude dle projektu a tedy takové, aby riziko bylo limitně nulové. Jedná se především o ochranu pracovníků investora ( např. kyslík bude na jihu u administrativní budovy). Je zde stanovena podmínka neumisťování lahví do prostorů, které jsou směrem k bytové zástavbě – kap. D.IV.3.

Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, m. j. také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost.. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení m. j. i  z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

Otázka souladu s územním plánem je podrobně řešena v kapitole D. II. subkapitole „Soulad záměru s podmínkami územního plánu“.

V dalších otázkách lze odkázat výše – např. komentář ke stanovisku P 06 Český svaz ochránců přírody, či ještě lépe, vzhledem k rozsahu připomínek, na dokumentaci jako takovou.

P 17

Paní Petra Řeháková, doručeno dne 07.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

Výhradně nesouhlasím s výstavbou logistického centra a strojírenské výroby výše uvedené firmy z těchto důvodů:

1.) Ochrana zdraví

HLUČNOST:

V zprávě se uvádí,že nebudou překročeny povolené limity hluku avšak zároveň s tímto se také uvádí, že dominantní pro zdroje hluku - pila SCHELING + související kompresor a filtrační stanice, vzduchotechnika a klimatizační jednotky,které v těchto i jiných provozech bývají puštěny nepřetržitě + ventilátory nakládacího prostoru budou největším zdrojem hluku a tuto hladinu hluku zvýší i při snaze dodržet hygienické limity.Je sice uvedeno ,že zdroje nebudou přímo u bytových jednotek ,ale to si myslím moc neovlivní to, že by obyvatelé nebyli touto hlučností ovlivněni. Všichni jistě víme, že pokud tam bude minimální počet vzrostlé zeleně převyšující výšku haly/nad 14 m/ bude se tento hluk rozléhat do okolí.

Nejedná se pouze o skladování ,ale i následné úpravy /řezání ,stříhání. ….. ./oceli podle požadavků zákazníků.

Zavírání a otvírání vrat nákladního prostoru /ty budou v blízkosti obytných domů/jistě také není nehlučný proces - kdo bude dodržovat to, aby se opravdu zavíraly a otvíraly pouze v případě potřeby a nezůstávaly otevřené ?!

Zamýšlené parkoviště pro čekající kamiony podél stávajícího pozemku firmy EUROICE je také nedaleko obytné zóny. Všichni jistě víme, že řidiči si v zimě přitápí ve voze a to jednak hlučné a jednak také pro okolí nebezpečné, co se týká úniku emisí do ovzduší.

V posudku hlučnosti se také nebere zřetel na budoucí zdvoukolejnění trati mezi Hradcem Králové a Pardubicemi.To při započítání četnosti průjezdu budoucích vlaků by jistě také zvýšilo nárůst hlučnosti o několik decibelů.

Je sice pravda,že se tu uvádí, že většina zdrojů hluku bude spuštěna pouze při dvousměnném provozu a ne v nočních hodinách. Firma na jaře, když se poprvé sešla s občany, slibovala jednosměnný provoz nebo max. do 17,00 hodin.Dnes je to už opět jinak a původní sliby popírají.Víme,že v dnešní době jde o výdělek /náš zákazní-náš pán !?/ Kdo se zaručí za to ,že pokud bude mít firma dostatek lukrativních zakázek nerozšíří svůj provoz na nepřetržitý? To už hlučnost pro obyvatele bude jistě hodně neúnosná

EMISE:

Emise při stavbě nejde vyčíslit a není znám druh a počet mechanizmů? Přece taková firma by měla znát kdo a jak jim bude halu stavět.Když už tak dobře vědí, že budou dobrým sousedem, jak všude hlásají.Zajímalo by mě, kudy by stroje na stavbu jezdily po cestě mezi tratí na Pardubice a bytovkami? To je jistě nevhodné, prašné, hlučné. Při stavbě samé se hlučnost a prašnost moc ovlivnit nedají.

Počet nákladních aut, která budou muset vjíždět do haly ze strany obytných domů také není zanedbatelný a určitě do ovzduší vypustí množství škodlivých látek.Lidem pod okny.Předpokládá se ,že auta budou opravdu jezdit podle uvedené tabulky č.6/ str.33/a zaparkují kde mají?

Odvod spalin z kotelny pro vytápění hal- je dostačující četnost měření úniku škodlivin?

Zásobníky na zkapalněný kyslík,propan-butan - přesné uskladnění a množství není v době zpracování posudku známo? To by firma měla vědět, když v takové velké většině věcí má "jasno".

2.) Životní prostředí

VODA:

Je to "bývalý "VODNÍ ZDROJ, který byl zrušen 30.7.2007? Vrty nebyly zrušeny pouze zakonzervovány pro možné budoucí použití! Jak by se použily, když budou zakomponovány do podlahy haly? Jak se ve vaší zprávě uvádí, je to VYDATNÝ zdroj vody. Každá voda se přece musí čistit než se použije a jestli firma argumentuje, že je to voda k ničemu, tak jistě nemá pravdu ani podle zprávy EIA tomu tak není. Obyvatelé rodinných domů mají své vlastní studny ,kdo jim zaručí,že provoz ocelářské firmy jim vodu neznehodnotí?

Je také s podivem ,že na místě vodního pásma I.a II.stupně ochrany mohl někdo v roce 2000 povolit změnu územního plánu na - plochu výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí, když se vrty až do roku asi 2006 využívaly.

FAUNA A FLORA:

Je to jediná zelená lokalita, která se nachází v blízkosti obytné zóny mezi bytovými domy. Lokalita se nachází v těsné blízkosti Opatovického písníku,který většina Hradečáků a nejen jich využívá v letních měsících k trávení svého volného času a k odpočinku. Je to poslední plocha, kterou nám magistrát nezastavěl výrobními a obchodními objekty.

Z posudku vyplývá, vliv na biotop území by byl velmi značný s nevratným dopadem na stávající stav.Záměr bude představovat podstatnou změnu krajinného rázu ,protože by byla příroda NEVRATNĚ poškozena. Množství zeleně,které má nahradit tu zničenou je v porovnání se současným stavem minimální a zanedbatelné. Nahradit živé obyvatele/zvěř,ptáky .. ./je nemožné zcela.

Stavby zasahují do stávajících ploch ,které neodpovídají uvedenému funkčnímu využití dle územního plánu./občané bojují za neumožnění změny /.Zároveň bude dotčeno území lesa, kde má být vzdálenost stavby od něj 50 m-nebude dodrženo!!

3.) Kvalita bydlení

Ve zprávě se uvádí ,že nebude ovlivněn žádný hmotný majetek.A co bytové domy a nejbližší rodinné domy ?Cena našich nemovitostí klesne na minimální úroveň. Kdo by chtěl bydlet ve skladištní oblasti?

Navrhovaný 3 m vysoký a 9 m široký ochranný val se zelení a lavičkami (?) je pro ochranu bytových domů zcela bezvýznamný.Domy mají 4 patra a hala 14 m výšku!! Domy a halu bude od sebe oddělovat POUZE 67 m /rodinné domy pouze 100m/,na které se má vejít tento val a ještě příjezdová cesta pro kamiony do haly? Na psychiku obyvatel jistě bude působit tato hala velmi stresově a ze svých oken nebudou vidět nic jiného než monstrum! V kombinaci s hlukem ,emisemi jistě nic dobrého pro bydlení.Proto se velmi zhorší kvalita našeho bydlení a byty jsou již v současné době téměř neprodejné za cenu, která by umožnila kvalitní bydlení/jako doposud/v jiné části města.

Proto doufám , že když se ve vaší zprávě uvádí-střední až velký negativní význam stavby pro obyvatele-tak toto ještě přehodnotíte a snad dojdete k závěru ,že pro nás nejbližší obyvatele je tento záměr firmy zcela nevhodný a likvidační ve vztahu ke klidnému bydlení.

A nejen k obyvatelům ,ale i přírodě ,krajině ,ovzduší,vodě .... A všemu souvisejícímu.

Otázku  posouzení vlivu hluku a emisí ( imisí)  řeší příslušné studie, včetně parkování kamionů na jižní straně objektu a případně u příjezdové komunikace.

Jsou stanovena opatření k zajištění plynulé jízdy kamionů a otevírání vrat na nezbytně nutnou dobu – podrobněji popsáno výše. Provoz bude pouze v denní době, o noční provoz musí provozovatel požádat (nemůže jen tak sám od sebe začít) a doložit splnění všech nočních limitů (hluk) novým měřením a aktualizovanou studií (standardní požadavek KHS).

Období výstavby je řešeno v hlukové u rozptylové studii. Doprava bude vedena do areálu i na staveniště výhradně od jihu. Stavební firma bude vybrána až v dalším stupni přípravy na základě výběrového řízení, nicméně standardní mechanizmy odpovídající charakteru stavby byly počítány. K období výstavby ( a nejen k němu) je stanovena řada podmínek v kap. D.IV.

V otázce dalších připomínek, vzhledem k vyjádření obdobných obav jako u předchozí sekce, lze nahlédnout do reakce v této části.

P 18

Manželé Homoláčovi, ze dne 01.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

…že naše zájmy (zejména kvalita bydlení) jsou uvedeným … dotčeny.

…. okna našeho bytu včetně oken dětského pokoje jsou obrácena k tomuto pozemku.

Upozorňujeme, že by měla být důsledně prozkoumána samotná změna územního plánu

na plochu výroby a služeb bez negativních vlivů okolí. Tato změna Upm, která byla Zastupitelstvem města Hradce Králové schválena 21.1.2000, byla zřejmě v rozporu se zákonem, neboť od roku 1993 až do 30.7.2007 bylo na předmětném území ochranné pásmo vodního zdroje. Tento nezákonný postup je třeba prověřit! Dále chceme upozornit, že za vodní zdroj se dle vodního zákona nepovažuje pouze jímací objekt, ale masa vody či zvodnění v příslušném prostředí, takže i nadále je nutno považovat lokalitu Březhrad za vodní zdroj, který i přes nutnou technologickou úpravu je nutné chránit.

Dle našeho názoru záměr … není v souladu s územním plánem definovaným jako plocha výroby a služeb bez negativních vlivů na okolí, protože výstavba a samotný provoz zcela jistě bude ohrožovat a omezovat život obyvatel bydlících v blízkých bytovkách a rodinných domcích. Je zcela jisté, že budeme ohroženi prachem, hlukem a vibracemi již při stavbě plánované gigantické haly. Dále bude ohrožena statika blízkých bytových domů č. 186 a 185, které mají velmi nestabilní podlaží ajiž nyní praskají. Toto nebezpečí by nemělo být podceňováno!

Zdravé životní prostředí a klid je pro obyvatele okolních domů ( a asi pro každého) prioritou, protože málokdo by chtěl posílat své děti do školy nevyspalé a sám v práci padat únavou!

Zeď haly ( vysoká asi 14 m !) by dle projektu měla být vzdálena pouhých 67 m od našeho domu! To je zcela nedostatečná vzdálenost! Vzdálenost by měla být alespoň 300 m. Požadujeme vysázení oddělovacího zeleného pásu v širší šíři než je uvedeno v návrhu.

V žádném případě nechceme mít přímo pod okny objízdnou komunikaci nebo parkoviště pro kamiony.

Velmi nás překvapilo, že společnost ThyssenKrupp, předpokládá dvousměnný provoz, neboť na první schůzce v dubnu 2008 nás zástupci této společnosti ujišťovali, že provoz bude jednosměnný pouze do 17.00 hod. Kdo nám zaručí, že se nebude jednat o třísměnný provoz?

Také máme pochybnost o počtu kamionů, které by měly opouštět areál. Toto číslo je zcela určitě podhodnocené vzhledem k současné a plánované velikosti hal. Obáváme se, že se nebude jednat o dva plně naložené kamiony, ale i o větší množství drobných nákladních vozidel typu AVIA. Požadujeme proto vybudování protihlukové stěny.

Na posuzovaném území se nacházejí významné zdroje pitné vody, která je po úpravě použitelná jako pitná. Vzhledem k tomu, že kvalitních zdrojů pitné vody ubývá, je nutné pečlivě zvažovat veškerou činnost na povrchu území s pitnou vodou, protože poškození zdrojů pitné vody je proces nevratný! Domníváme se; že je třeba tyto zdroje podzemní vody chránit a ne ohrožovat stavbami, které by bylo možné realizovat ve vhodnějších lokalitách.

Dále se domníváme, že s ohledem na vysokou propustnost zeminy je tu vysoké riziko kontaminace podzemních a povrchových vod látkami ropného původu, Nejsou nám známa opatření k zajištění, aby nedošlo k znečištění podzemních vod. Ve zprávě nejsou řešeny případné havárie ohledně znečištění podzemních vod.

Na posuzovaném území se též nachází vzrostlá zeleň, kde žije spousta živočichů.

Vaše obavy sdílejí i jiní a vyjádření naleznete výše. Vzhledem k tomu, že umístění Vašeho bytu je z pohledu záměru na exponovaném místě,  lze předpokládat studium dokumentace a této přílohy jako celku.

Je potřebné akcentovat jednu věc. Ať již po studiu dokumentace, obsahující řadu doplňujících údajů, setrváte na svém negativním stanovisku či nikoli, bylo by dobré vyjádřit své představy o případném novém uspořádání okolí Vašeho domu v případě realizace záměru, v jeho dimenzích a prostorách tak jak je navržen. A to jak z pohledového hlediska – míra a typ ozelenění, jeho propustnost pro pohled na halu v závislosti na míře přistínění, tak z hlediska volnočasových aktivit – prostor pro děti, sport a pod.

P 19

Paní Věra Varmužová, ze dne 05.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… moje zájmy (kvalita bydlení a života) jsou uvedeným záměrem společnosti … dotčeny, neboť

- se cítíme ohroženi na zdraví umístěním takového obrovské stavby v bezprostřední blízkosti obytných domů, z jedné strany těsně sousedící s bytovými domy a z další strany rovněž těsně sousedící jen přes úzkou silnici přímo naproti s rodinnými domy v části obce Březhrad. Již dnes dosti velké zatížení naší lokality dopravou, hlukem bude dalším nárůstem kamionové dopravy, která bude zajišťovat směnný provoz plánovaného logistického centra (kde budou nejen sklady,ale i úprava materiálu), dále budováním nové vlečky a jejím nepřetržitým využíváním neudržitelné a pro příští život občanů této části města doslova strašákem. Pohyb po okolních cestách s dětmi, na kole bude tak nadále ztížen, že už nebudeme moci bezpečně využívat cestou pěšky, na kole, s kočárky, na bruslích tuto část, kde byl ještě relativní klid pro vycházky do přírody směrem za bývalou masnu, ke Quelle a k Opatovickému rybníku. Zastavěním bezprostředního okolí budeme odříznuti od přírody a v místě nejsou k dispozici jiná vhodná místa pro volnočasové využití. Vykácejí se stromy, ubude zeleně .....

- Obyvatelé bytových domů z jedné strany i rodinných domů ze strany druhé budou neustále ovlivňování novým hlukem, který s sebou toto centrum jistě přinese. Překladiště, popojíždění vlaků, vagónů, kamionů, aut a ještě k tomu ve směnném provozu je pro takovouto lokalitu naprosto nevhodné, ba přímo za hranicí zdravého lidského soužití. Námitka k citaci, že "Tím nelze předpokládat zvýšení zdravotních rizik hluku na obyvatele v jeho okolí." ! Podotýkám bezprostředního okolí v němž bydlí více než 1000 obyvatel. Rovněž tvrzení, že oproti rodinné zástavbě bude proveden pás zeleně, nic takového jsme v letáčcích, které někteří z nás dostali, zobrazeno není! Je to přímé sousedství vysoké budovy!

- Bydlíme u železniční trati, kde se dokonce plánuje i vyšší využití této trati Českými drahami, což ve veřejném zájmu nemůžeme nijak ovlivnit.

- Dále máme obavu o ztrátu spodních vod i zničení kvalitní pitné vody v našich studních, které se tu obhospodařují a využívají mnoho let jak k osobní spotřebě, tak pro zahrádky. Areál nebude napojen na veřejný vodovod města, ale na studnu areálu QUELLE. Nikdo nás ještě neubezpečil, že stavbou nebude dotčena kvalita vody ve studních či případně ohroženy spodní zdroje pro studny

- Areál nebude napojen na veřejnou kanalizaci s napojením na ČOV, tak jak byl celý Březhrad nedávno napojen, ale bude si budovat vlastní ČOV s odtokem do Plačického potoka, kam bude napojena i dešťová kanalizace, atd ..... Nevím, jak to souvisí s ochranou ŽP a současnými nařízeními, kdy každá obec nad 1000 obyvatel musí být napojena na ČOV do roku 2010, to firmy nemusí?

- Výstavba areálu bude probíhat po stávajících komunikacích v bezprostředním okolí obydlí, ne jak je tvrzeno v části G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. Žádné komunikace nové zde vybudovány nejsou.

- Samozřejmě s sebou takovéto zastavění části obce Hradec Králové Březhrad přinese snížení ceny majetků jejich obyvatel- rodinných domů, bytových domů, bytů a pozemků, což je jistě velmi podstatné a nepříznivé.

Prosím o pečlivé přezkoumání všech možných dopadů, které takovýto kolos pro kamionovou dopravu a manipulaci a úpravy hutního materiálu a jeho následné přepravování po silnici i po železnici, na obyvatele žijící v bezprostřední blízkosti tohoto pozemku, kde se stavba připravuje. Jedná se o celou část obce Hradec Králové - Březhrad, kde bydlí více jak 1000 osob a měl by být v prvé řadě brán ohled na životní prostředí jeho obyvatele před zájmy firem. Výběrem vhodnější lokality pro stavbu by určitě bylo přínosem pro všechny zúčastněné strany.

Naopak tato část území neměla být změněna v územním plánu města na jiné využití pro drobnou výrobu a služby, ale měla zůstat beze změny. V Březhradě jsme žili v domnění, že jde o ochranné pásmo vody a nikoho by nenapadlo, že se zde chystá takovéto využití.

K otázce č. 1 prosím nahlédněte např. do vyjádření k připomínkám  P 06 - Český svaz ochránců přírody. Z pohledu pohybu na komunikacích - záměr nezvýší dopravu podél trati směr Opaťák ani v ulici Březhradská, zde naopak lze doufat  v pokles po dovybudování MUK Opatovice. Je ale fakt, že na komunikaci ke Quelle se provoz zvýší, nebude intenzivní, určitý nárůst zde bude a to asi o 10 – 30 %.

K otázce č. 2-3: Z pohledu hluku lze odkázat na hlukovou studii – příloha č. 18, z které jsou citovány v příslušných kapitolách dokumentace rozsáhlé pasáže. Obdobně imise jsou počítány v rozptylové studii – příloha č. 17. Celkové hodnocení z pohledu vlivu na obyvatelstvo jsou popsány, včetně psychických a subjektivních vlivů  v  Posouzení vlivů na veřejné zdraví – příloha č. 27

Pás zeleně bude proveden, kompenzační parkové úpravy budou i v širším okolí, tady mohou být i u Vás např. podél trati, pokud si je navrhnete a bude to realizovatelné.

K otázce č. 4-5. Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, m. j. také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost.. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené,  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení, jak z pohledu odběru a vypouštění vod ( varianta vlastní ČOV již není preferována, i když je možná- podmínka je ČOV, ale ta nemusí být centrální), tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem. Navíc převládající směr proudění podzemních vod je na JV resp. na JJV tedy od Vás směrem k záměru.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

K otázce č. 6. Stavba bude probíhat po stávajících komunikacích mimo zástavbu (komunikace ke Quelle) a dále nejdříve po provizorních a pak stálých vnitropodnikových komunikacích od ČOV Bauxen. Budovány budou vnitroareálové komunikace a nová točna autobusu.

- K otázce č. 7. Otázka možného vlivu na ceny nemovitostí je řešena v kapitole D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky a dále v příloze č. 29: Soudněznalecký posudek – vliv záměru na ceny bytů

- Co se týče změny územního plánu, tak jak je patrné z přílohy č. 8 území je d l o u h o d o b ě   vyčleněno pro výrobu a služby. Před rokem 2000 dokonce celé, včetně nynějšího sídliště jižně od ulice Březhradská. Teprve později z něho bylo vyčleněno území obytné zástavby, tam kde se nalézala podniková ubytovna a byty. Tímto vyčleněním Úpm HK zajistil bytům značnou míru ochrany, ale bohužel vytvořil přímou hranici mezi obytnou a průmyslovou zónou. Tento střet na své náklady řeší investor, kdy druhá varianta umístění haly, která je předmětem posuzování,  vznikla v průběhu zpracování oznámení na základě jednání s dotčenými orgány. Ta se liší především ve velikosti skladovací haly, která byla zmenšena na čtyřlodní. Tím se její severní okraj posunul do větší vzdálenosti od panelových domů a umožnil vytvoření protihlukového ozeleněného valu. Dále investor podává návrh změny Úpm HK, která fixuje zeleň mezi obytnou zástavbou a průmyslovou plochou a řeší i odvedení dopravy mimo obytnou zónu.

- Hlavní pozemek na kterém je umístěna hala je charakteru ostatní plocha – neplodná půda bez statutu ochrany.

- Investor vybral lokalitu vzhledem k tomu, že má dobrou dopravní dostupnost a je dlouhodobě nabízena jako průmyslová zóna V 13, spolu s dalšími zónami v lokalitě z nichž většina je již obsazena.

P 20

Pan Stanislav Varmuža, ze dne 07.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… moje zájmy (kvalita bydlení a života) jsou uvedeným záměrem …dotčeny, neboť:

- cítíme výrazné ohrožení životního prostředí lokality Březhrad v Hradci Králové

- s ohledem na blízkost obytných domů (bytových i rodinných) má negativní vliv na životní podmínky obyvatel (prach, hluk, otřesy - písčité podloží, nárůst dopravy)

- výrazným způsobem jsou ohroženy zdroje pitné vody, které jsou v této lokalitě kvalitní a studie dokazují její významnost, obyvatelé ji využívají

- z podstatné části se zlikviduje další zeleň v lokalitě Březhrad, která slouží obyvatelům

Březhradu a je jí tak málo, zamezí se běžný přístup k této klidnější části obce

- je zcela likvidační pro floru a faunu v této lokalitě, narušení krajinného rázu

- má značný vliv na znehodnocení hmotného majetku občanů Březhradu

- dojde k neúměrnému zatížení kamionovou dopravou

Předně upozorňuji, ochranné pásmo vody bylo zrušeno až v roce 2007 a kromě toho dosud nebyla schválena změna územního plánu na tomto pozemku z plochy lesů hospodářských na plochu výroby a služeb. Projednání této změny bylo s ohledem na zdroje pitné vody odloženo na příští jednáni zastupitelstva města Hradce Králové.

Společnost ThyssenKrupp Ferrosta, předpokládá vícesměnný provoz, což znamená nepřetržité narušení klidu přes den i večer, což by negativním způsobem ohrožovalo klidné bydlení obyvatel v blízkých bytovkách (67 m od nejbližší bytovky) a blízkých rodinných domků (cca 100 m). Tuto vzdálenost však s ohledem na produkci prachu, hluku a seismické vlivy na bytovky, které jsou postaveny na písku, považuji za zcela nedostatečnou, kromě toho je mezi nejbližší bytovkou a pláštěm haly ještě zakreslena komunikace, která je ve vzdálenosti menší!!! Obytná zóna by měla být od průmyslové zóny v mnohem větší vzdálenosti.

Kdo občanům Březhradu zaručí, že skutečně nebude vůbec využívána stávající komunikace podél železniční trati ČD Hradec Králové - Pardubice (SZ strana areálu)?

Zásobování pitnou vodou bude zajištěno novou vodovodní přípojkou z vodovodního systému společnosti QUELLE s.r.o., ne z nově vybudovaného vodovodního řádu.

K Vašim otázkám by jste měl najít většinu odpovědí ve vyjádření k připomínkám paní Varmužové výše, případně v dokumentaci jako takové.

P 21

Pan Petr Vrbický, ze dne 02.07.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

…moje zájmy (kvalita bydlení a života) jsou uvedeným záměrem …dotčeny, neboť:

Postavit skladovou halu o rozloze 25 187,3 m2 (to se rovná téměř polovině rozlohy největší, Cheopsově pyramidě v Egyptě) v těsné blízkosti bytových panelových domů a rodinných domů v obci Březhrad je naprosto nevhodné! Další zastavená plocha pro administrativní budovu je 1 93 m2 a k tomu ještě 2597,5 m2 parkovacích ploch.

Informace o výstavbě jsem čerpal z volně dostupných materiálů společnosti ThyssenKrupp Ferrosta, spol. s.r.o. uveřejněných na internetových stránkách této firmy. Po prostudování projektu jsem nabyl přesvědčení, že není vše v pořádku a proto protestuji proti výstavbě logistického centra v Březhradě - Hradci Králové.

Důvody uvádím zde:

1. Tímto monstrem bude znehodnoceno bydlení cca 144 rodinám v obytných domech a dalších desítek rodin v rodinných domech v obci. Bude ohroženo nejen zdraví občanů, ale i kvalita životního prostředí v této lokalitě.

Na str. 80 (Oznámení pro zjišťovací řízení) Vliv na krajinu - "Dojde k patrné pohledové změně území tím, že charakter zeleně s pomístnými nálety bude nahrazen halovým objektem velkého měřítka (225 x 110m o výšce 14 m) s horizontální dominancí, pohledově významná bude tato okolnost z vyšších pater obytných domů sídliště Březhrad." Což znamená, že místo zeleně budeme mít výhled z oken na skladovou budovu.

Str. 83 Vliv na hmotný majetek - "Záměr neovlivní ani žádný jiný hmotný majetek." Tato informace je nepravdivá, tržní hodnota bytů a rodinných domů díky důvodu těsné blízkosti skladové haly klesne na minimum, časem se někteří obyvatelé odstěhují, a byty s malou cenou budou přitahovat občany sociálně slabší, tím vznikne další nechvalně známá "Okružní ulice".

Kdo by chtěl bydlet pouhých 67,35 m od skladové haly a nejen to, v prostoru mezi halou a stěnou nejbližšího obytného domu bude komunikace po které budou najíždět kamióny do skl.. haly. Navíc příjezdová komunikace od Quelle je plánována až v druhé etapě výstavby. Firma Thyssen..Krupp Ferrosta nepravdivě tvrdí, že komunikace podél železniční tratě nebude využívána str.16 a 27. Kudy chtějí jezdit na stavbu v první etapě?

Po otevření dálnice z Prahy do HK si mnoho řidičů našlo cestu přes Březhrad, tím nadměrně stoupnul provoz na komunikaci Březhradská, který už nyní značně zatěžuje hlukem a emisemi životní prostředí v okolí bytovek a obci, teď by měl navíc vrůst provoz na stavbu haly.

2. Za další co mi na předložené studii vadí, je záměrné zamlčování informace o blízkosti bytových domů viz přílohy: rozptylová studie a hluková studie - Umístění záměru a naopak zdůrazňování tzv. průmyslové zóny. Dle ÚP m HK se jedná o plochu "Výroby a služeb bez negativnich vlivů na okolí" to podle mého názoru tato stavba nesplňuje!

Dále mě zaráží, jak je možné uvažovat o výstavbě, která není v souladu s Územním plánem města Hradce Králové. Část stavby se nachází prostoru "Plochy krajinné zeleně a Plochy lesů". Tak se naplánují dvě etapy a když už bude stát velká většina stavby, tak se to nějak udělá, změní se ÚP.

K hlukové studii mám připomínku, a to, že třímetrový val vzhledem k výšce samotné haly 14 m je nedostatečnou hlukovou bariérou. Argument, že největší hluk dělají projíždějící vlaky je zavádějící. Nákladní vlak projíždí cca 1 min. a osobní pouze 10 až 15 s, hluk trvající krátkou chvíli nelze porovnávat s hlukem z areálu logistického centra trvajícím 16 hod. denně.

3. Vliv na lidské zdraví – str. 68 " ... Z provozu logistického areálu lze považovat za akceptovatelné ... " str.68 "Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislostí s realizací předkládaného záměru realizace logistického areálu nepředstavuje tato aktivita pro obyvatele v okolí významné riziko pro lidské zdraví."

Str. 91 "V této fázi projektové přípravy není možné podrobněji zhodnotit vlivy výstavby záměru na životní prostředí." Str. 98 " ... nepředstavuje tato aktivita pro obyvatele v okolí významné riziko pro lidské zdraví." Jinými slovy by se dalo říci, že jisté riziko vlivu na lidské zdraví zdeexistuje, ale prokázat se dá nejdříve až ve zkušebním provozu, to vsak už bude pozdě a na zdraví obyvatel se nebude brát nadále ohled.

4. Další významnou kapitolou tohoto projektu je skutečnost, že na místě, kde má stát hala se v současné době nacházejí tři hlubinné vrty s pitnou vodou a na čtvrtém je plánováno parkoviště. Str.75 "Vliv na hydrologické poměry nelze při rozsahu stavby a zpevněných ploch zcela vyloučit. .. "

V době kdy nevíme zda za nějakých dvacet či třicet let nebude problém s pitnou vodou a stávající lokalita je velkým zdrojem po úpravě kvalitní vody, takto bude zničena možnost využití a naopak vznikne nebezpečí kontaminace a znehodnocení zdroje! Nevěřím, že budou tyto vrty zachovány a neznehodnoceny. Hrozí kontaminace ropnými látkami nejen z pohonných hmot automobilové dopravy, ale i z řezných emulzí, hydraulických olejů strojů a jiného technologického zařízení.

Nemohu věřit firmě, která inzeruje 50 pracovních míst a na jiném místě projektu - příloha hlukové studie str. 7 odst. 3.2.5 Provozní doba, zaměstnanci uvádí: V hale bude pracovat 35 lidí

( dělnické profese), v administrativě cca 120 lidí ( obchod,administrativa společnosti, administrativa areálu).

5. Na základě mých zjištění žádám přestavitele města Hradce Králové, zastupitelstvo a Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor životního prostředí o nepovolení této stavby na úkor okrajové části města obce Březhradu. Mám ze všeho pocit, že jsme nejen na mapě na okraji města i kraje, ale i zájmu kompetentních orgánů. Šokuje mě, prosazování stavby náměstkem primátora, jeho chování jen nahrává řečem opoziční politické straně o korupci, dle mého mínění jsou tito lidé voleni především proto, aby hájili zájmy a zdraví občanů města a né obhajovat mocenské zájmy zahraničních firem. Mám otázku, zdali by bylo možné tento projekt navrhnout např. na Benešově třídě či v Malšovicích. To by asi nešlo! A proč je to možné v Březhradě?

6. Závěrem Vám chci sdělit podezření na porušování Listiny základních lidských práva svobod, a to hned v několika článcích:

čI. 31 Každý má právo na ochranu zdraví

čI. 35 (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.

(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.

(3) ... nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody ...

Doufám, že zdravý rozum zvítězí a zájem o klidný a spokojený život občanů města Hradce Králové a jejich zdraví, bude mít prioritu před záměry zahraničních firem.

K otázce č. 1 a 2: Vliv na krajinný ráz je předmětem samostatného posouzení uvedeného v příloze 19 a citace jeho závěrů v kapitole B. III. 5. dokumentace.

Pokud hovoříte o výhledu do zeleně, pak lze předpokládat, že se jedná o výhled od Vašeho domu jižním směrem. Zde by se měl plně uplatnit ozeleňující val. Navíc prostor je navrhován jako jedno z míst pro náhradní výsadbu zeleně. V případě, že přijde návrh z Vaší strany a majitel pozemků bude souhlasit, je reálná šance vylepšit i výhledy severním, západním a východním směrem.

- Otázka možného vlivu na ceny nemovitostí je řešena v kapitole D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky a dále v příloze č. 29: Soudněznalecký posudek – vliv záměru na ceny bytů. Imise i hluk řeší příslušné studie. Veškerá doprava bude vedena od jihu, po nové komunikaci, z tohoto směru půjde i případná provizorní komunikace pro 1. etapu výstavby. Po otevření dálničních sjezdů ( MUK Opatovice) a dokončení dálnice doprava přes Březhrad poklesne.

- Hluková a rozptylová studie jsou zpracovány především s ohledem na nejbližší zástavbu a tu řeší podrobně.

- Hluk z železniční dopravy může vypadat jako krátkodobý, ale rozhodující je celková hladina hluku v lokalitě (a tu průjezdy vlaků výrazně navyšují). Hluk z provozu areálu bude pod hlukovými limity a stávající úroveň hluku významně nezvýší. Mimo jiné v kapitole D.II část Soulad záměru s podmínkami územního plánu a kapitole D.IV.7. Kompenzace dalších vlivů na území - územně plánovací opatření, jsou řešeny některé otázky ve vazbě na stávající Úpm HK a návrhy jeho změn.

K otázce č. 3: Celkové hodnocení z pohledu vlivu na obyvatelstvo jsou popsány, včetně psychických a subjektivních vlivů v Posouzení vlivů na veřejné zdraví – příloha č. 27. Zde je také popsána metodika a jsou rozebrány závěry. Proč neříká studie, že riziko je nulové ? Protože by to nebylo korektní. Pokud jedinec dlouhodobě pracuje v místnosti, kde se kouří, je evidentně vystaven riziku. Pokud dvakrát za rok zajde do zakouřeného prostředí, nelze říci že zvýšení rizika je nulové, lze pouze říci, že to nepředstavuje významné riziko. Ve zkušebním provozu budou ověřovány některé vstupní předpoklady Posouzení vlivů na veřejné zdraví, především hladiny hluku. V případě, že by byly vyšší než předpokládá výpočtový model, musela by se na straně investora činit dodatečná opatření ke snížení hluku.

K otázce č. 4: Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, m. j. také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost.. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  variantní řešení z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem. Navíc převládající směr proudění podzemních vod je na JV resp. na JJV tedy od Vás směrem k záměru.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

Otázka počtu resp. nárůstu zaměstnanců je uvedena v kapitole B. I. 6. 4. Vliv na zaměstnanost. Z pohledu vlivu na okolí nebudou mít drobnější odchylky v počtu pracovníků vliv.

K otázce č. 5: Je věcí zastupitelstva jak bude reagovat.

K otázce č. 6: Výklad zákonů může provádět pouze soud, v případě dokumentu Listina základních práv a svobod, která je – i přes trochu nejasné postavení v právním řádu - zpravidla stavěna na úroveň ústavního zákona, je to především soud ústavní. O její pozici v úrovní ústavního zákona svědčí to, že byla ústavním zákonem 162/1998 Sb., novelizována.

Listina základních práv a svobod ( dále jen Listina) obsahuje řadu ustanovení k zajištění práv, ale ne vždy je zcela zřejmé, komu je ukládá. Nicméně i z rozhodování soudu lze dovodit, že v řadě případů jsou to orgány státní správy a samosprávy.

Listina v oblasti práv týkající se záměru mimo jiné  stanoví:

Článek 4
(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
(2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem.
(3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
(4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro jaké byla stanovena.

Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2) Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.

Článek 26
(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

Článek 31
Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.
Článek 35
(1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
(2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů.
(3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Článek 36
(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.
(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.
(4) Podmínky a podrobnosti stanoví zákon.

Článek 41
(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 odst. 4, čl. 28 až 31, čl. 32 odst. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny je možno se domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení provádějí.

Určitým vodítkem vztahu listiny základních práv a svobod a procesu EIA mohou být rozhodnutí ústavního soudu. Listiny se týká velká řada rozhodnutí, nicméně přímo ve vztahu k procesu EIA (zákon  č. 100/2001 Sb.)se podařilo dohledat v období 2006 – 2008 celkem 8 z nich, shodou okolností všechna usnesení byla zamítavá.

Je třeba zvážit že: "koncepce posuzování vlivů ... představuje proceduru, ve které práva investorů a dalších účastníků nemohou být expertním stanoviskem přímo dotčena, neboť v tomto řízení se o nich ještě nerozhoduje a stanovisku (§ 10 zákona) se lze účinně bránit v rámci opravných prostředků namířených proti správnímu rozhodnutí, jehož podkladem pak je i příslušné expertní stanovisko". Jelikož jde o specifickou proceduru, která předchází povolovacímu řízení podle stavebního zákona a dalších právních předpisů, je institut posuzování vlivů na životní prostředí chápán (jen) jako odborné posouzení (expertíza), které má rozhodovacímu orgánu sloužit jako jeden z rozhodujících podkladů pro další povolovací rozhodnutí, a "nejde o podklad pro rozhodovací orgán právně závazný", jelikož "má spíše povahu doporučení", neboť "i negativní stanovisko příslušného úřadu nemusí ... nutně znamenat, že stavba, činnost či technologie nebude v následném rozhodovacím řízení povolena". Z této koncepce EIA procedury podle Ústavního soudu "vyplývá i ustanovení § 23 zákona, podle něhož se na druhou a třetí část zákona nevztahují obecné předpisy o správním řízení, neboť jde o specifický samostatný proces, který nekončí vydáním správního…..rozhodnutí". 
V podstatě jde také m. j. i o to, že v následných řízeních ( stavebním, …) je občanům k dispozici ochrana daná celým právním řádem. Je tedy třeba využívat především těchto prostředků a teprve po té, co by byla upřena se obracet na soud.

Nicméně je třeba opětovně zdůraznit, že výklad zákonů může provádět pouze soud. Pokud tedy, i přes výše uvedené, trvá přesvědčení, že byla upřena práva daná  v dokumentu Listina základních práv a svobod je třeba se na něj obrátit, protože jak je řečeno v článku 36 odst. 1 Listiny „ Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“

P 22

Paní Ludmila Kopecká a Martina Cachová, ze dne 26.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… by měla být důsledně prozkoumána už samotná změna územního plánu na plochu výroby a služeb bei negativních vlivů na okolí. Tato změna Úpm, která byla Zastupitelstvem města Hradce Králové schválena 21.1.2000 a o které obyvatelé Březhradu vubec nevěděli, byla zřejmě v rozporu se zákonem, neboť od roku 1993 až do 30.7.2007 bylo na tomto území ochranné pásmo vodního zdroje!!!. Je tedy velmi podivné, že změna Úpm byla schválena zastupitelstvem více než 7 leť před zrušením ochranného pásma vodního zdroje! Žádáme proto, aby uvedený nesoulad a zřejmě i nezákonný postup byl důkladně prověřen.

Současně se domníváme, že záměr uvedené společnosti není v souladu ani s platným územním plánem definovaným jako plocha výroby a služeb bez negativních vlivů na okolí, neboť výstavba jakož i samotný provoz by na obyvatele blízkých bytovek a rodinných domku negativní vliv měl. Jsme ohrožení prachem, hlukem, muže dojít i k narušení statiky blízkých bytovek. Ve velkém nebezpečí jsou i zdroje pitné vody, které se na tomto pozemku nacházejí.

Velmi nás udivuje, že společnost ThyssenKrupp Ferrosta, s.r.o. předpokládá dvousměnný provoz, neboť jsme se v dubnu účastnily první schůzky obyvatel Březhradu se zástupci této společnosti a dobře si vzpomínáme, že zástupci společnosti ThyssenKrupp Ferrosta Ing. Hrozný a Ing. Teplý obyvatelům Březhradu slibovali pouze jednosměnný provoz - max. do 17 hod!. V této fázi již jde o dvousměnný provoz, což znamená narušení klidu v době min. od 6.00 ráno min. do 22.00 hod. večer.. Lze předpokládat, že po vydání stavebního povolení se zřejmě bude jednat o třísměnný provoz?? Existuje nějaká záruka, že investor bude vůbec dodržovat to, co je předmětem posuzování vlivu na životní prostředí - že nebude měnit technologie, rozšiřovat areál, že bude respektovat daná pravidla a limity do budoucna? Ve zprávě o posouzení vlivu na životní prostředí se uvádí, že materiál nebude povrchově upravován, pokud je nám známo, původním záměrem investora byla (a možná nadále je) i úprava materiálu. To je zřejmé i z původního návrhu na změnu Úpm této společnosti ze dne 29.1.2008 - str. 3 "Před expedicí hutního materiálu je ve skladu logistického centra uvažováno s úpravou materiálu dle přání zákazníka - firma dodává materiál dělený, případně jinak opracovaný." Máme nějakou jistotu, že tvrzení investora se zakládá na pravdě a že nebude materiál upravovat ani v budoucnu?

Dle našich informací ze ZVU jsou ve zprávě výrazně podhodnocené počty kamionů, které by měly opouštět areál. Tato společnost již působí v areálu ZVU, proto by toto posouzení mělo být na základě skutečných údajů, které lze určitě získat. Tvrzení investora nemusí odpovídat realitě. Proto trváme na důkladném posouzení, při němž by měla být zohledněna současná i plánovaná velikost hal a současný i plánovaný obrat společnosti.

Ze zprávy vyplývá, že objízdná komunikace bude řešena až v II. Etapě výstavby. Obáváme se proto, že v době výstavby 1. etapy by kamiony a další technika mohly projíždět po komunikaci mezi bytovkami a železniční tratí. Takové řešení by bylo pro obyvatele blízkých bytovek a rodinných domu v době výstavby naprosto nepřijatelné.

Náš panelový dum Č. 186 leží v těsné blízkosti plánovaného logistického centra, dle zprávy ve vzdálenosti 67 m od pláště skladovací haly. Zcela však bylo opomenuto, že mezi pláštěm haly a obytným domem je ještě objízdná komunikace!, která bude pro obyvatele blízkých bytovek také významným zdrojem prachu, hluku a emisí. Vzdálenost od naší bytovky proto považujeme za zcela nedostatečnou - měla by být nejméně 200 - 300 m a navíc oddělena masivním pásem vzrostlé zeleně. Pouze 3 m val tento problém dle našeho názoru vůbec neřeší, zvláště když haly mají být vysoké cca 14 m.

Zpráva o posouzení vlivu také neřeší problém ohrožení statiky blízkých bytovek (č. 186 a 185), které mají velmi nestabilní podloží (štěrkopísek) a již nyní praskají. Jejich statiku muže ohrozit jak výstavba (zakládání na pilotách), tak manipulace s hutním materiálem a hlavně provoz vlečky. Trváme proto na tom, aby i toto nebezpečí bylo důsledně posouzeno.

Stejně tak emise z výstavby považujeme s ohledem na blízkost obytné zóny za velmi negativní a ohrožující obyvatele blízkých domku a bytovek.

Látky ropného původu (maziva nebo hydraulické náplně v technologii) ohrožují podzemní vody a mohou způsobit kontaminaci půdy. Domníváme se, že s ohledem na vysokou propustnost zeminy (štěrkopísek) je riziko kontaminace podzemních a povrchových vod a pudy velmi vysoké. Vždyť se na posuzovaném území nacházejí zdroje pitné vody. Z vyjádření hydrogeologa Ing. Luska také vyplývá - cit. "Lokalita je významnou zásobárnou podzemní vody, která je po úpravě použitelná jako pitná. Vzhledem k tomu, že zvodeň nemá přirozený nepropustný kryt, je nutné pečlivě zvažovat veškerou činnost na povrchu území. Vydatnost stávajících zdroj6 v místě spolu s širším okolím představuje velkou rezervu podzemních vod pro zásobování okolních aglomerací. Technický pokrok jde kupředu a otázka odstranění Mn a Fe z vody se muže stát triviální záležitostí v nedaleké budoucnosti (použití manotechnologií) .... " Není snad z tohoto

vyjádření zřejmé, že je třeba tyto zdroje pitné vody chránit a ne ohrožovat výstavbou? Kdo muže v dnešní době s jistotou vědět, že tyto zdroje pitné vody nebudou v horizontu příštích několika let pro Hradec Králové velmi potřebné a využitelné??

Na str. 83 zprávy je uvedeno, že záměr neovlivní žádný hmotný majetek.

Toto tvrzení považujeme za nepravdivé, neboť tato stavba by měla výrazně velmi negativní vliv na kvalitu bydlení a tím pádem i na cenu bytu, nejen v blízkosti areálu, ale zřejmě v celé lokalitě Březhrad. Byty by se tak mohly stát neprodejnými anebo za výrazně nižší cenu. V mediích jsme sice zaslechly, že společnost ThyssenKrupp Ferrosta, s.r.o. je údajně ochotna některé byty vykoupit pro své zaměstnance - ale za jakou cenu??? To by se muselo jednat o ceny výrazně vyšší než jsou ceny obvyklé pro tuto lokalitu, neboť v Hradci Králové nelze za stejnou cenu vyměnit nebo koupit byt. Navíc je pro nás důležité bydlet v blízkosti zeleně, ne v centru města.

Na str. 69 je konstatováno, že tento záměr výrazně neovlivní stávající akustickou situaci v okolí a že dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalitě je železniční a automobilová doprava. S tímto tvrzením nelze zcela souhlasit. Domníváme se, že blízké bytovky a rodinné domky by hlukem byly zasaženy, a to především v době výstavby. Navíc by se jednalo o hluk dlouhodobý - cca od 6.00 hod. ráno do 22.00 hod. večer!! Lze připustit, že intenzita hluku projíždějících vlaků může být vysoká, ale jde o hluk v trvání několika vteřin!, ne minut anebo dokonce hodin!!! Všem je nám již známo, že mnohem více stresuje např. zvuk vrtačky u sousedu v trvání několika minut než několik sekund hluku projíždějícího vlaku, a to i přesto, že u vlaku jde o zvuk intenzivnější. Posouzení hluku proto požadujeme posoudit i z hlediska těchto vlivu a především délky trvání.

Na základě shora uvedeného žádáme o tzv. "velké posouzení celého záměru", neboť tato stavba se do této lokality nehodí, za naprosto nesmyslné považujeme vykácení lesíka a dalších stromů, čímž dojde k výraznému narušení krajinného rázu. Kromě toho má negativní vliv na životní podmínky obyvatel blízkých bytovek a rodinných domu - dojde k výraznému narušení faktoru pohody, kterým je Březhrad právě zajímavý. Nelze opomenout ani to, že ohrožuje zdroje pitné vody, likviduje téměř všechnu zeleň v okolí, floru a faunu včetně chráněných rostlin a živočichu. Vše shora uvedené by mělo být také detailně posouzeno.

Otázka souladu s územním plánem je podrobně řešena v kapitole D. II. subkapitole „Soulad záměru s podmínkami územního plánu“.

Ve věci  toho, že  bylo na tomto území ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.“ lze konstatovat následující -  jak je patrné z přílohy č. 8 území je dlouhodobě   vyčleněno pro výrobu a služby. Před rokem 2000 dokonce celé včetně nynějšího sídliště jižně od ulice Březhradská. Teprve později z něho bylo vyčleněno území obytné zástavby, kde se nalézala podniková ubytovna a byty. Umístění zdrojů vody do areálu podniků bylo a je poměrně běžné. Obvykle v případě technologických vod není třeba ochranné pásmo. V případě potravinářského podniku a napojení ubytovny to nutné bylo. Nicméně primárně to byl zdroj pro průmyslový areál a zde rozpor není. Nicméně hluboká podrobná analýza právních předpisů relevantních k uvedenému, platících po celé období, prováděna nebyla, neboť ani není tato historie předmětem posuzování.

Otázku  posouzení vlivu hluku a emisí ( imisí)  řeší příslušné studie, včetně počtu kamionů a další dopravy a jejich časového rozložení a samozřejmě počítá s pohybem na komunikací při severní části haly.

Otázka změny doby ( do 17. vrs.  do 22. hod.) je spíše přímo na investora, ale lze se domnívat, že je to buď určitá daň za otevřenost vůči veřejnosti již ve fázi přípravy projektu a tedy doby, kdy všechny parametry nebyly přesně známy nebo spíše daň za zmenšení haly o jednu loď, která ustoupila valu a tím nutnosti prodloužení manipulací. Počty kamionů vychází z údajů investora, v době měření hlučnosti na stávající hale nebyl pozorován rozpor v udaných údajích a poměru velikosti hal.

Provoz bude pouze v denní době, o noční provoz musí provozovatel požádat (nemůže jen tak sám od sebe začít) a doložit splnění všech nočních limitů (hluk) novým měřením a aktualizovanou studií (standardní požadavek KHS) ) – to provozovatel nemůže obejít.

Období výstavby je řešeno v hlukové u rozptylové studii. Doprava bude vedena do areálu i na staveniště výhradně od jihu buď po provizorní komunikaci nebo nově budované.

Výstavba a provoz nebude zdrojem vibrací, které by mohly ohrozit nejbližší obytnou zástavbu ( viz. též samostatná příloha č. 10 - statický posudek).

Kapitoly týkající se ochrany vod byly rozšířeny a upřesněny, m. j. také na základě nově zpracovaných příloh v této oblasti Posouzení vlivu záměru na bilanci a kvalitu vod byla věnována poměrně velká pozornost.. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené,  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení m. j. i  z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem.

Otázce vlivu na vody se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

Obavami ze značného vlivu záměru  na znehodnocení nemovitého majetku občanů Březhradu se zabývá kapitola D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky – podkapitola Nepřímě vlivy, kde je i odkaz na soudněznalecký posudek v této věci v příloze č. 29.

Vliv na krajinný ráz je předmětem samostatného posouzení uvedeného v příloze 19 a citace jeho závěrů v kapitole B. III. 5. dokumentace. Pohoda bydlení je vyhodnocena v kapitole  D. I. 1. dokumentace

V dalších otázkách lze odkázat výše – např. komentář ke stanovisku P 06

Český svaz ochránců přírody, či ještě lépe, vzhledem k rozsahu připomínek, na dokumentaci jako takovou.

P 23

Paní Šárka Růžičková a pan Petr Čanda, ze dne 29.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

….

Už nyní nám nestabilní podloží, na němž stojí naše domy, způsobuje problémy. Kvůli provozu na nedaleké železniční trati nám praskají zdi. Provoz těžkých nákladních vozidel a činnost logistického areálu by celou situaci zhoršila naprosto zásadním způsobem. O tom, že byty budou nejen neobyvatelné, ale také neprodejné. Ve zprávě uvádíte, že záměr neovlivní žádný hmotný majetek. Kdo ale koupí byt či rodinný domek u takového areálu? Kdo chce bydlet v oblasti hluku a prachu?

Těsné sousedství firmy tohoto druhu navíc zcela zničí zdejší životní prostředí. Území, které do této doby sloužilo občanům jako lesopark, bude zlikvidováno. Tím pádem zmizí důvod, proč si lidé Březhrad vybrali k bydlení. Navíc látky ropného původu, s nimiž se zde bude pracovat, kvůli vysoké propustnosti zeminy zničí donedávna chráněný vodní zdroj.

Jsem šokováni zejména přístupem představitelů města Hradec Králové, kteří se ohánějí slovy o dalším průmyslovém rozvoji a pracovních příležitostech, aniž by současně zcela jasně a zřetelně přiznali, že zájmy obyvatel a ochrana přírody jsou jim zcela lhostejné. Víme, že společnost ThyssenKrupp Ferrosta se nás snaží ukonejšit mnohými přísliby. Bohužel občané této republiky mají s podobnými záměry velmi špatné zkušenosti. Nakonec totiž vždy vyjde najevo, že zájmy občanů a ochrana životního prostředí stojí přes všechny sliby na posledním místě.

Lze se domnívat, že většinu odpovědí na Vaše otázky naleznete v předchozím komentáři (P 22) , případně v dokumentaci jako takové.

P 24

Pan Jiří Janeček, ze dne 27.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… že se cítím uvedeným záměrem … dotčen v oblasti kvality života a bydlení v této lokalitě, protože:

Dojde k ohrožení podzemních vod znečištěním v celé oblasti, a to jednak čerpaných ze studní u rodinných domků, a především k úplnému znemožnění čerpání z dočasně zakonzervovaných vrtů vodního zdroje na zamýšleném pozemku.

K nárůstu už tak značné dopravy (především nákladní) v Březhradě, důsledkem čehož bude další nárůst v hluku a prašnosti.

K pokácení významného vzrostlého lesního porostu a tím k zániku útočiště zde žijících živočichů a ptactva.

V neposlední řadě velmi klesne tržní hodnota bytů a rodinných domků v oblasti a jejich možnost případného prodeje.

K Vašim otázkám prosíme o nahlédnutí výše např. P 22, či přímo do dokumentace jako takové.

P 25

Paní Zdenka Vlčková, ze dne 25.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… že moje zájmy (kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem … dotčeny, neboť:

- jen výstavbou tohoto ohromného areálu bude docházet k překračování normované hladiny hluku (stavební stroje, přesuny materiálu, apod.)

- bude narušeno pásmo vodního zdroje

- zmíněnou výstavbou dojde k tomu, že, bude vyhnáno ptactvo a zvířectvo, které v této lokalitě žije

- po předpokládané výstavbě nebudou dodrženy parametry (např. hluk, prašnost apod.), neboť přeprava materiálu po kolejích - vlečka, nadělá značný hluk - v současné době se nám již klepe celý panelový dům, když jezdí nákladní vlaky

- výstavba této ohromné haly nám sníží i prodejní ceny bytů v Březhradě

- není snad ani možné toto monstrum povolit už jen z toho důvodu, že výstavba bude tak blízko obytných domů a tím pádem bude narušen i celkový rán krajiny v této části Březhradu

K Vašim otázkám prosíme o nahlédnutí výše např. P 22, či přímo do dokumentace jako takové.

P 26

Paní Lenka Páralová, ze dne 26.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… moje zájmy (kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem … dotčeny, neboť:

1) výstavba tohoto ohromného areálu s sebou ponese nadměrný hluk - doprava, stavební stroje, vlečka apod.

2) tato výstavba zcela vytlačí původní faunu a floru, která v této lokalitě dosud je negativní vliv na životní prostředí,

3) i kdybychom se chtěli přestěhovat do klidnější lokality, cena bytů velmi výrazně poklesne - finanční újma

4) podle předložené studie budou studny, které mají v budoucnu sloužit jako případný zdroj pitné vody pro naší lokalitu znepřístupněny tím, že budou vlastně zakryty uvedenou velkostavbou a vzhledem k tomu, že vlastníkem bude soukromá firma, kde bude šance kontroly stavu těchto studen

k bodu 4: Zpracovateli dokumentace se nepodařilo nikde najít závazek majitele vrtu či pozemku, který by zavazoval k  zásobování lokality Březhrad pitnou vodou. Nicméně lze konstatovat, že záměr nebude mít významnější vliv na bilanci vod a neovlivní jejich kvalitu. Dokumentace zohledňuje výše uvedené  jak z pohledu technického řešení – m. j. kapitoly B.II.2., B.III.2., C.2.2.a D. I.4., tak legislativních povinností v kapitole B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí.

Jsou zde rozpracována  v a r i a n t n í   řešení, jak z pohledu odběru a vypouštění vod, tak z pohledu využití  či zrušení stávajících vrtů či ochrany povrchových a podzemních vod. V této souvislosti je třeba upozornit, že zmiňovaná nechráněná zvodeň má rozsah několik km2 a plocha záměru – tak jak je navržená - bude jednou z nejlépe chráněných částí. Zvodeň lze zasáhnout vrtem praktiky kdekoli. Zároveň je zde závazně daná podmínka ke sledování hladiny a kvality vod monitoringem a je zde zmiňována možnost vybudování náhradního vrtu v místě, kde se shodnou a zajistí ho např. sdružení vlastníků domů.

Vodami se zabývá m. j.  příloha 16, 23. a  30.

K Vašim otázkám 1 – 3  prosíme o nahlédnutí výše např. P 22, či přímo do dokumentace jako takové.

P 27

Paní Lenka Zárubová, ze dne 27.06.2008

Výtah podstaty vyjádření s doplněným komentářem  zpracovatele  dokumentace (komentář je uváděn tučně písmem italic)

… moje zájmy (kvalita bydlení) jsou uvedeným záměrem … , neboť:

1) Chtějí zničit zeleň a v ní žijící zvěř a živočichy

2) Zničit kvalitní život lidí v Březhradě ( bez hluku, prašnosti, bez nadměrné dopravy)

3) Zničit zdroj kvalitní pitné vody

K Vašim otázkám prosíme o nahlédnutí výše, např. P 26 či P 22, či přímo do dokumentace jako takové.